Mszanowo 18.12.2017 r.

ZP.271.1.22.2017

Wykonawcy

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Kompleksową termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Skarlinie”

Ogłoszenie o zamówieniu 630221-N-2017 z dnia 2017-12-08.

Na podstawie art. 38 ust.2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego, wyjaśniam:

Pytanie nr 1

„We wskazanym przetargu Zamawiający życzy sobie zastosowanie kotła kondensacyjnego na pellet o mocy 95 kW. W związku z tym proszę o potwierdzenie i zgodę na zastosowanie kotła kondensacyjnego na pellet o mocy 96 kW. Technologia jaką dysponujemy składa się z dwóch bloków działających w kaskadzie. Obydwa bloki są ze sobą połączone tworząc jedną całość gdyż spaliny wydalane są do jednego komina wspólnym czopuchem a palniki zasilane są z tego samego silosa na pellet. Dzięki takiej budowie użytkownik zyskuje urządzenie z modulacją szerszą niż zaproponowana w projekcie bo już od 19 kW. Kocioł jest tak podzielony, że pierwszy podstawowy blok ma moc 64 kW a szczytowy 32 kW. Taki podział pozwoli użytkownikowi na jeszcze lepszą (wydajniejszą) eksploatację. Ponadto budowa z dwóch bloków zwiększa użytkownikowi bezpieczeństwo eksploatacji. W przypadku awarii któregoś z nich do czasu jej usunięcia obiekt będzie zawsze zasilany w ciepło.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kotła kondensacyjnego na pellet o mocy 95 kW.

Pytanie nr 2

„Proszę o sprostowanie czy zasobnik na pellet ma mieć pojemność 450 kg czy 450 dcm3? Logicznym jest zastosowanie przy tej mocy zasobnika o poj. 450 kg ale proszę to wyraźnie napisać”

Odpowiedź:

Zasobnik na pellet ma mieć pojemność 450 kg.

Wszystkie wyjaśnienia oraz zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące dla Wykonawców.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie 
i jest wyznaczony na dzień 22 grudnia 2017 roku do godziny 13.00. Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.

Przewodniczący Komisji

Przetargowej