RD.271.4.1.2021

**„Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jamielniku”**

Pytanie 1.

Czy w ofercie należy również skalkulować szpachlowanie ścian i sufitów wewnątrz budynku czy tylko drobne naprawy, spękania itp.?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że Należy skalkulować szpachlowanie ścian i sufitów wewnątrz budynków zgodnie z poz. 4 ROBOTY TOWARZYSZACE 4.1BUDYNEK SZKOŁY przedmiaru (kosztorysu nakładczego).