Mszanowo, 2009-05-18

GOPS/ZP.341-1/1/2009

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy: przetarg nieograniczonego na dostawę i montaż sztucznej ściany wspinaczkowej w hali sportowej Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich

w Bratianie

W odpowiedzi na pismo Wykonawcy, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zamawiający udziela wyjaśnienia do SIWZ:

Pytanie nr 1:  Czy planowane jest udostępnienie   - w formie plików do pobrania w Internecie – dokumentacji budowlanej hali sportowej, a w szczególności rysunków konstrukcyjnych dotyczących fragmentów budynku do których ma być zamocowana ściana wspinaczkowa? W/w forma byłaby najkorzystniejsza z powodu konieczności uzyskania informacji, tj. rysunków, obliczeń w trwałej formie umożliwiającej ciągłe ich wykorzystanie w czasie całego procesu projektowania. Uzyskanie tych danych tylko w postaci ewentualnego przeglądnięcia projektu może być nie wystarczające.

Odpowiedź: Pliki dokumentacji budowlanej zostaną umieszczone w dniu dzisiejszym na stronie internetowej http://bip.warmia.mazury.pl/nowe_miasto_lubawskie_gmina_wiejska/.

Są to następujące dane:

- Zał. nr 7 Konstrukcja parteru

- Zał. nr 8 Rzut I piętra

- Zał. nr 9 Przekrój 5-5

- Zał. nr 10 Konstrukcja piętra

- Zał. nr 11 Rzut parteru

- Zał. nr 12 Obliczenia statyczne konstrukcji Sali gimnastycznej Gimnazjum w Bratianie Gm. Nowe Miasto Lubawskie.

W siedzibie Zamawiającego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanowie,  ul. Podleśna 1,            13-300 Nowe Miasto Lubawskie, pokój nr 2 -  można uzyskać do wglądu pełną dokumentację budowlaną w/w hali sportowej.

Pytanie nr 2: Jest oczywiste, że wartości dodatkowych sił działających na elementy hali sportowej zależą głównie od geometrii ściany wspinaczkowej. Np. zwiększenie przewieszenia (wywieszenia) powoduje wzrost sił działających na w/w elementy. W jaki sposób określić geometrię powierzchni ściany wspinaczkowej, a szczególnie jej przewieszenie przy braku informacji o nośności elementów konstrukcyjnych hali sportowej do których będzie zamocowana ściana wspinaczkowa?

Odpowiedź: Geometrię powierzchni hali należy określić na podstawie Informacji zawartych w dokumentacji budowlanej  zamieszczonej w dniu dzisiejszym na stronie internetowej http://bip.warmia.mazury.pl/nowe_miasto_lubawskie_gmina_wiejska/.

Pytanie nr 3: Czy konstruktor hali sportowej lub w jego imieniu Zamawiający, potwierdza możliwość montażu ściany wspinaczkowej we wskazanym miejscu, w sensie spełnia przez elementy hali (poddane zwiększonemu obciążeniu) odpowiednich warunków wymaganych przez normy budowlane? Czy określono maksymalne wartości dodatkowych sił i ich rozmieszczenie na obciążonych elementach aby w/w warunki były spełnione?

Odpowiedź: Analizy spełniania przez elementy hali odpowiednich warunków powinien dokonać oferent na podstawie dokumentacji archiwalnej obiektu , którą zamieszczono  na stronie internetowej  http://bip.warmia.mazury.pl/nowe_miasto_lubawskie_gmina_wiejska/.

Konstruktor hali ani Zamawiający nie ma obowiązku dokonywania takiej analizy. Zamawiający zobowiązał oferenta do dokonania takiej analizy , patrz: SIWZ,  pkt 3.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, lit a): sporządzenie projektu techniczno-wykonawczego wraz z obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi stacjonarnej ściany wspinaczkowej w oparciu o Polskie Normy dotyczące ścian wspinaczkowych PN-EN 12572.