PROJEKT BUDOWLANY

Obliczenia statyczne

NAZWA OBIEKTU : BUDOWA CENTRUM KOORDYNACJI DZIAŁAŃ STRAŻY POŻARNYCH ORAZ CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W GMINIE NOWE MIASTO LUBAWSKIE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 281205_2 NOWE MIASTO LUBAWSKIE - GMINA OBRĘB : 0002 BRATIAN GMINA: NOWE MIASTO LUBAWSKIE Nr dz. 622 KATEGORIA BUDYNKU: XVI,VIII INWESTOR, ADRES : GMINA NOWE MIASTO LUBAWSKIE 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE UL. PODLEŚNA 1

imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres

Michał Kamiński 23WMOKK/2107 WAM/OO40/PWOK/15

opracował

Zawartość opracowania : - Obliczenia wykonane w programie SPEC BUD

SCHEMAT RAMY

Węzły:

| nr węzła | x [m] | y [m] | typ podpory | kąt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,00 | 0,00 | przegubowa | 0 |
| 2 | 1,44 | 0,44 |  |  |
| 3 | 4,31 | 1,32 |  |  |
| 4 | 7,18 | 2,20 |  |  |
| 5 | 10,05 | 1,32 |  |  |
| 6 | 12,92 | 0,44 |  |  |
| 7 | 14,36 | 0,00 | przegubowo-przesuwna | 0 |
| 8 | 2,87 | 0,00 |  |  |
| 9 | 5,74 | 0,00 |  |  |
| 10 | 8,62 | 0,00 |  |  |
| 11 | 11,49 | 0,00 |  |  |

Pręty:

| nr pręta | węzeł początkowy | węzeł końcowy | typ przekroju | połącznie początek | połączenie koniec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | D5/15 | przegub | sztywne |
| 2 | 2 | 3 | D5/15 | sztywne | sztywne |
| 3 | 3 | 4 | D5/15 | sztywne | przegub |
| 4 | 4 | 5 | D5/15 | przegub | sztywne |
| 5 | 5 | 6 | D5/15 | sztywne | sztywne |
| 6 | 6 | 7 | D5/15 | sztywne | przegub |
| 7 | 1 | 8 | D5/15 (2) | przegub | sztywne |
| 8 | 8 | 9 | D5/15 (2) | sztywne | sztywne |
| 9 | 9 | 10 | D5/15 (2) | sztywne | sztywne |
| 10 | 10 | 11 | D5/15 (2) | sztywne | sztywne |
| 11 | 11 | 7 | D5/15 (2) | sztywne | przegub |
| 12 | 2 | 8 | D5/15 (3) | przegub | przegub |
| 13 | 8 | 3 | D5/15 (3) | przegub | przegub |
| 14 | 3 | 9 | D5/15 (3) | przegub | przegub |
| 15 | 9 | 4 | D5/15 (3) | przegub | przegub |
| 16 | 4 | 10 | D5/15 (3) | przegub | przegub |
| 17 | 10 | 5 | D5/15 (3) | przegub | przegub |
| 18 | 5 | 11 | D5/15 (3) | przegub | przegub |
| 19 | 11 | 6 | D5/15 (3) | przegub | przegub |

Typy przekrojów prętowych:

| nazwa | materiał | A [cm2] | Jx [cm4] | h [cm] | e/h | E [MPa] | o [kg/m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D5/15 | Drewno C24 | 75,00 | 1406,25 | 15,0 | 0,500 | 11000 | 350 |
| D5/15 (2) | Drewno C24 | 75,00 | 1406,25 | 15,0 | 0,500 | 11000 | 350 |
| D5/15 (3) | Drewno C24 | 75,00 | 1406,25 | 15,0 | 0,500 | 11000 | 350 |

OBCIĄŻENIA: (wartości obliczeniowe)

Przypadek P1: Przypadek 1 (f = 1,20)

| L.p. | element | opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | konstrukcja | ciężar własny |
| 2 | pręty 1-6 | obciążenie rozłożone równoległe do osi Y q = 2,00 kN/m na całej długości pręta |
| 3 | pręty 7-11 | obciążenie rozłożone q = 1,00 kN/m na całej długości pręta |

WYNIKI:

Przypadek P1: Przypadek 1

Wykres momentów zginających:

SCHEMAT RAMY

Węzły:

| nr węzła | x [m] | y [m] | typ podpory | kąt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,00 | 0,00 | przegubowa | 0 |
| 2 | 1,44 | 0,83 |  |  |
| 3 | 4,31 | 2,49 |  |  |
| 4 | 7,18 | 4,15 |  |  |
| 5 | 10,05 | 2,49 |  |  |
| 6 | 12,92 | 0,83 |  |  |
| 7 | 14,36 | 0,00 | przegubowo-przesuwna | 0 |
| 8 | 2,87 | 0,00 |  |  |
| 9 | 5,74 | 0,00 |  |  |
| 10 | 8,62 | 0,00 |  |  |
| 11 | 11,49 | 0,00 |  |  |

Pręty:

| nr pręta | węzeł początkowy | węzeł końcowy | typ przekroju | połącznie początek | połączenie koniec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | D5/15 | przegub | sztywne |
| 2 | 2 | 3 | D5/15 | sztywne | sztywne |
| 3 | 3 | 4 | D5/15 | sztywne | przegub |
| 4 | 4 | 5 | D5/15 | przegub | sztywne |
| 5 | 5 | 6 | D5/15 | sztywne | sztywne |
| 6 | 6 | 7 | D5/15 | sztywne | przegub |
| 7 | 1 | 8 | D5/15 (2) | przegub | sztywne |
| 8 | 8 | 9 | D5/15 (2) | sztywne | sztywne |
| 9 | 9 | 10 | D5/15 (2) | sztywne | sztywne |
| 10 | 10 | 11 | D5/15 (2) | sztywne | sztywne |
| 11 | 11 | 7 | D5/15 (2) | sztywne | przegub |
| 12 | 2 | 8 | D5/15 (3) | przegub | przegub |
| 13 | 8 | 3 | D5/15 (3) | przegub | przegub |
| 14 | 3 | 9 | D5/15 (3) | przegub | przegub |
| 15 | 9 | 4 | D5/15 (3) | przegub | przegub |
| 16 | 4 | 10 | D5/15 (3) | przegub | przegub |
| 17 | 10 | 5 | D5/15 (3) | przegub | przegub |
| 18 | 5 | 11 | D5/15 (3) | przegub | przegub |
| 19 | 11 | 6 | D5/15 (3) | przegub | przegub |

Typy przekrojów prętowych:

| nazwa | materiał | A [cm2] | Jx [cm4] | h [cm] | e/h | E [MPa] | o [kg/m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D5/15 | Drewno C24 | 75,00 | 1406,25 | 15,0 | 0,500 | 11000 | 350 |
| D5/15 (2) | Drewno C24 | 75,00 | 1406,25 | 15,0 | 0,500 | 11000 | 350 |
| D5/15 (3) | Drewno C24 | 75,00 | 1406,25 | 15,0 | 0,500 | 11000 | 350 |

OBCIĄŻENIA: (wartości obliczeniowe)

Przypadek P1: Przypadek 1 (f = 1,20)

| L.p. | element | opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | konstrukcja | ciężar własny |
| 2 | pręty 1-6 | obciążenie rozłożone równoległe do osi Y q = 2,00 kN/m na całej długości pręta |
| 3 | pręty 7-11 | obciążenie rozłożone q = 1,00 kN/m na całej długości pręta |

WYNIKI:

Przypadek P1: Przypadek 1

Wykres momentów zginających:

Belka 1

SZKIC BELKI

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	bw = 25,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 25,0 cm

Rodzaj belki:  	monolityczna

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 0,00 | 1,00 | -- | 0,00 | cała belka |
| 2. | Ciężar własny belki [0,25m·0,25m·25,0kN/m3] | 1,56 | 1,10 | -- | 1,72 | cała belka |
|  | : | 1,56 | 1,10 |  | 1,72 |  |

Zestawienie sił skupionych [kN]:

| Lp. | Opis obciążenia | Fk | x [m] | f | kd | Fd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 22,00 | 0,75 | 1,00 | -- | 22,00 |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:  B20 (C16/20)    fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa

Ciężar objętościowy  	 = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 8 mm

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	 = 2,00

Zbrojenie główne:

Klasa stali  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa

Średnica prętów górnych  	g = 12 mm

Średnica prętów dolnych  	d = 12 mm

Strzemiona:

Klasa stali  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa

Średnica strzemion  	s = 6 mm

Zbrojenie montażowe:

Klasa stali  A-0 (St0S-b)

Średnica prętów  	 = 10 mm

Otulenie:

Klasa środowiska:  	XC1

Wartość dopuszczalnej odchyłki  	c = 5 mm

   nominalna grubość otulenia  	cnom =20 mm

ZAŁOŻENIA

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot = 2,00

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie w przęsłach  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

Graniczne ugięcie na wspornikach  	alim = jak dla wsporników (wg tablicy 8)

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

Obwiednia sił wewnętrznych

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 10,28 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 2,59 cm2. Przyjęto 312 o As = 3,39 cm2   ( = 0,62%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 10,28 kNm  <  MRd = 13,27 kNm     (77,5%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 11,91 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 160 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 11,91 kN  <  VRd1 = 33,11 kN     (36,0%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 10,22 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 10,22 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,181 mm  <  wlim = 0,3 mm     (60,4%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 1,72 mm  <  alim = 1750/200 = 8,75 mm     (19,6%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 12,17 kN

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%)

SZKIC ZBROJENIA

WYKAZ ZBROJENIA

|  |  |  |  | Długość całkowita [m] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Średnica | Długość | Liczba | St0S-b |  |  |
| pręta | [mm] | [cm] | [szt.] | 6 | 10 | 12 |
| dla jednej belki |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 12 | 213 | 3 |  |  | 6,39 |
| 2 | 10 | 211 | 2 |  | 4,22 |  |
| 3 | 6 | 93 | 10 | 9,30 |  |  |
| Długość całkowita wg średnic |  |  | [m] | 9,4 | 4,3 | 6,4 |
| Masa 1mb pręta |  |  | [kg/mb] | 0,222 | 0,617 | 0,888 |
| Masa prętów wg średnic |  |  | [kg] | 2,1 | 2,7 | 5,7 |
| Masa prętów wg gatunków stali |  |  | [kg] | 10,5 |  |  |
| Masa całkowita |  |  | [kg] | 11 |  |  |

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Belka 1

SZKIC BELKI

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	bw = 25,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 40,0 cm

Rodzaj belki:  	monolityczna

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 0,00 | 1,00 | -- | 0,00 | cała belka |
| 2. | Ciężar własny belki [0,25m·0,40m·25,0kN/m3] | 2,50 | 1,10 | -- | 2,75 | cała belka |
|  | : | 2,50 | 1,10 |  | 2,75 |  |

Zestawienie sił skupionych [kN]:

| Lp. | Opis obciążenia | Fk | x [m] | f | kd | Fd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 20,00 | 0,50 | 1,00 | -- | 20,00 |
| 2. |  | 20,00 | 1,50 | 1,00 | -- | 20,00 |
| 3. |  | 20,00 | 2,50 | 1,00 | -- | 20,00 |
| 4. |  | 20,00 | 3,50 | 1,00 | -- | 20,00 |
| 5. |  | 20,00 | 4,50 | 1,00 | -- | 20,00 |
| 6. |  | 20,00 | 5,50 | 1,00 | -- | 20,00 |
| 7. |  | 20,00 | 6,50 | 1,00 | -- | 20,00 |
| 8. |  | 20,00 | 7,50 | 1,00 | -- | 20,00 |
| 9. |  | 20,00 | 8,50 | 1,00 | -- | 20,00 |
| 10. |  | 20,00 | 9,50 | 1,00 | -- | 20,00 |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:  B20 (C16/20)    fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa

Ciężar objętościowy  	 = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 8 mm

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	 = 2,00

Zbrojenie główne:

Klasa stali  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa

Średnica prętów górnych  	g = 12 mm

Średnica prętów dolnych  	d = 12 mm

Strzemiona:

Klasa stali  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa

Średnica strzemion  	s = 6 mm

Zbrojenie montażowe:

Klasa stali  A-0 (St0S-b)

Średnica prętów  	 = 10 mm

Otulenie:

Klasa środowiska:  	XC1

Wartość dopuszczalnej odchyłki  	c = 5 mm

   nominalna grubość otulenia  	cnom =20 mm

ZAŁOŻENIA

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot = 2,00

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie w przęsłach  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

Graniczne ugięcie na wspornikach  	alim = jak dla wsporników (wg tablicy 8)

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

Obwiednia sił wewnętrznych

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 40,10 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 6,10 cm2. Przyjęto 612 o As = 6,79 cm2   ( = 0,74%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 40,10 kNm  <  MRd = 44,33 kNm     (90,5%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)73,94 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 6 co 80 mm na odcinku 64,0 cm przy

prawej podporze oraz co 260 mm na pozostałej części przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)73,94 kN  <  VRd3 = 85,45 kN     (86,5%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 39,69 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 39,69 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,182 mm  <  wlim = 0,3 mm     (60,7%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 8,76 mm  <  alim = 4910/200 = 24,55 mm     (35,7%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 73,20 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,215 mm  <  wlim = 0,3 mm     (71,5%)

Podpora B:

Zginanie: (przekrój b-b)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)69,07 kNm

Zbrojenie potrzebne górne As1 = 11,65 cm2. Przyjęto 1112 o As = 12,44 cm2   ( = 1,41%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)69,07 kNm  <  MRd = 73,07 kNm     (94,5%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)68,32 kNm

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)68,32 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,145 mm  <  wlim = 0,3 mm     (48,3%)

Przęsło B - C:

Zginanie: (przekrój c-c)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 38,69 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 5,87 cm2. Przyjęto 612 o As = 6,79 cm2   ( = 0,74%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 38,69 kNm  <  MRd = 44,33 kNm     (87,3%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 64,21 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 6 co 100 mm na odcinku 70,0 cm przy

lewej podporze oraz co 260 mm na pozostałej części przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 64,21 kN  <  VRd3 = 69,11 kN     (92,9%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 38,28 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 38,28 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,175 mm  <  wlim = 0,3 mm     (58,4%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 8,61 mm  <  alim = 4910/200 = 24,55 mm     (35,1%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 64,44 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,260 mm  <  wlim = 0,3 mm     (86,6%)

SZKIC ZBROJENIA

WYKAZ ZBROJENIA

|  |  |  |  | Długość całkowita [m] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Średnica | Długość | Liczba | St0S-b |  |
| pręta | [mm] | [cm] | [szt.] | 6 | 12 |
| dla jednej belki |  |  |  |  |  |
| 1 | 12 | 1020 | 6 |  | 61,20 |
| 2 | 12 | 240 | 2 |  | 4,80 |
| 3 | 12 | 279 | 5 |  | 13,95 |
| 4 | 12 | 381 | 2 |  | 7,62 |
| 5 | 12 | 1020 | 2 |  | 20,40 |
| 6 | 6 | 123 | 48 | 59,04 |  |
| Długość całkowita wg średnic |  |  | [m] | 59,1 | 108,0 |
| Masa 1mb pręta |  |  | [kg/mb] | 0,222 | 0,888 |
| Masa prętów wg średnic |  |  | [kg] | 13,1 | 95,9 |
| Masa prętów wg gatunków stali |  |  | [kg] | 109,0 |  |
| Masa całkowita |  |  | [kg] | 109 |  |

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

Obciążenia powierzchniowe [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Styropian grub. 8 cm [0,45kN/m3·0,08m] | 0,04 | 1,30 | -- | 0,05 |
| 2. | Beton sprężony na kruszywie granitowym, zbrojony, zagęszczony grub. 6 cm [25,0kN/m3·0,06m] | 1,50 | 1,30 | -- | 1,95 |
| 3. | Obciążenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i łaźnie zakładów przemysłowych, pływalnie oraz poddasza użytkowane jako magazyny lub kondygnacje techniczne.) [2,0kN/m2] | 2,00 | 1,40 | 0,50 | 2,80 |
| 4. | Płyta żelbetowa grub.18 cm | 4,50 | 1,10 | -- | 4,95 |
|  | : | 8,04 | 1,21 |  | 9,75 |

SCHEMAT STATYCZNY

Rozpiętość obliczeniowa płyty leff = 5,23 m

Grubość płyty  	18,0 cm

WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH

Moment przęsłowy obliczeniowy   MSd = 33,34 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny   MSk = 27,49 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSk,lt = 24,07 kNm/m

Reakcja obliczeniowa    RA = RB = 25,50 kN/m

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:  B25 (C20/25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy betonu  	 = 25 kN/m3

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	 = 2,92

Zbrojenie główne:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów w przęśle  	d = 14 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa

Średnica prętów  	 = 4,5 mm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia prętów z góry płyty  	cnom,g = 20 mm

Nominalna grubość otulenia prętów z dołu płyty  	cnom,d = 20 mm

ZAŁOŻENIA

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie  	alim = leff/200 - jak dla stropów (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Przęsło:

Zbrojenie potrzebne As = 5,50 cm2/mb.  Przyjęto 14 co 13,0 cm o As = 11,84 cm2/mb   ( = 0,77%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 33,34 kNm/mb  <  MRd = 66,82 kNm/mb     (49,9%)

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,109 mm  <  wlim = 0,3 mm     (36,3%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 25,90 mm  <  alim = 26,15 mm     (99,0%)

Podpora:

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 25,50 kN/mb    <    VRd1 = 104,98 kN/mb     (24,3%)

Przyjęto zbrojenie rozdzielcze 4,5 co max.6,0 cm o As = 2,65 cm2/mb

SZKIC ZBROJENIA

WYKAZ ZBROJENIA

|  |  |  | Liczba [szt.] |  |  | Długość całkowita [m] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Średnica | Długość | prętów w | elementów | całkowita | St0S-b | RB500W |
| pręta | [mm] | [mm] | 1 elemencie |  | prętów | 4,5 | 14 |
| dla pojedynczej płyty |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 14 | 5510 | 2,56 | 1 | 2,56 |  | 14,13 |
| 2 | 14 | 5555 | 2,56 | 1 | 2,56 |  | 14,24 |
| 3 | 14 | 5555 | 2,56 | 1 | 2,56 |  | 14,24 |
| 4 | 4,5 | 1050 | 127 | 1 | 127 | 133,35 |  |
| Długość całkowita wg średnic |  |  |  |  | [m] | 133,4 | 42,7 |
| Masa 1mb pręta |  |  |  |  | [kg/mb] | 0,125 | 1,208 |
| Masa prętów wg średnic |  |  |  |  | [kg] | 16,7 | 51,6 |
| Masa prętów wg gatunków stali |  |  |  |  | [kg] | 16,7 | 51,6 |
| Masa całkowita |  |  |  |  | [kg] | 69 |  |

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

Obciążenia powierzchniowe [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Styropian grub. 8 cm [0,45kN/m3·0,08m] | 0,04 | 1,30 | -- | 0,05 |
| 2. | Beton sprężony na kruszywie granitowym, zbrojony, zagęszczony grub. 6 cm [25,0kN/m3·0,06m] | 1,50 | 1,30 | -- | 1,95 |
| 3. | Obciążenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i łaźnie zakładów przemysłowych, pływalnie oraz poddasza użytkowane jako magazyny lub kondygnacje techniczne.) [2,0kN/m2] | 2,00 | 1,40 | 0,50 | 2,80 |
| 4. | Płyta żelbetowa grub.18 cm | 4,50 | 1,10 | -- | 4,95 |
|  | : | 8,04 | 1,21 |  | 9,75 |

SCHEMAT STATYCZNY

Rozpiętość obliczeniowa płyty leff = 4,68 m

Grubość płyty  	18,0 cm

WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH

Moment przęsłowy obliczeniowy   MSd = 26,70 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny   MSk = 22,01 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSk,lt = 19,27 kNm/m

Reakcja obliczeniowa    RA = RB = 22,82 kN/m

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:  B25 (C20/25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy betonu  	 = 25 kN/m3

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	 = 2,92

Zbrojenie główne:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów w przęśle  	d = 14 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa

Średnica prętów  	 = 4,5 mm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia prętów z góry płyty  	cnom,g = 20 mm

Nominalna grubość otulenia prętów z dołu płyty  	cnom,d = 20 mm

ZAŁOŻENIA

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie  	alim = leff/200 - jak dla stropów (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Przęsło:

Zbrojenie potrzebne As = 4,35 cm2/mb.  Przyjęto 14 co 21,0 cm o As = 7,33 cm2/mb   ( = 0,48%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 26,70 kNm/mb  <  MRd = 43,55 kNm/mb     (61,3%)

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,172 mm  <  wlim = 0,3 mm     (57,4%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 21,56 mm  <  alim = 23,40 mm     (92,1%)

Podpora:

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 22,82 kN/mb    <    VRd1 = 100,41 kN/mb     (22,7%)

Przyjęto zbrojenie rozdzielcze 4,5 co max.9,5 cm o As = 1,67 cm2/mb

SZKIC ZBROJENIA

WYKAZ ZBROJENIA

|  |  |  | Liczba [szt.] |  |  | Długość całkowita [m] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Średnica | Długość | prętów w | elementów | całkowita | St0S-b | RB500W |
| pręta | [mm] | [mm] | 1 elemencie |  | prętów | 4,5 | 14 |
| dla pojedynczej płyty |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 14 | 4960 | 1,59 | 1 | 1,59 |  | 7,87 |
| 2 | 14 | 5005 | 1,59 | 1 | 1,59 |  | 7,94 |
| 3 | 14 | 5005 | 1,59 | 1 | 1,59 |  | 7,94 |
| 4 | 4,5 | 1050 | 73 | 1 | 73 | 76,65 |  |
| Długość całkowita wg średnic |  |  |  |  | [m] | 76,7 | 23,8 |
| Masa 1mb pręta |  |  |  |  | [kg/mb] | 0,125 | 1,208 |
| Masa prętów wg średnic |  |  |  |  | [kg] | 9,6 | 28,8 |
| Masa prętów wg gatunków stali |  |  |  |  | [kg] | 9,6 | 28,8 |
| Masa całkowita |  |  |  |  | [kg] | 39 |  |

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Belka 1

SZKIC BELKI

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	bw = 42,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 40,0 cm

Rodzaj belki:  	monolityczna

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | OD STROPU | 22,00 | 1,00 | -- | 22,00 | cała belka |
| 2. | Ciężar własny belki [0,42m·0,40m·25,0kN/m3] | 4,20 | 1,10 | -- | 4,62 | cała belka |
| 3. | Cegła budowlana wypalana z gliny, porowata grub. 0,24 m i szer.5,85 m [11,0kN/m3·0,24m·5,85m] | 15,44 | 1,30 | -- | 20,07 | cała belka |
| 4. | Wełna mineralna w płytach w oplocie z siatki drucianej grub. 0,06 m i szer.5,85 m [1,2kN/m3·0,06m·5,85m] | 0,42 | 1,30 | -- | 0,55 | cała belka |
| 5. | Cegła budowlana wypalana z gliny, klinkier, kominówka grub. 0,12 m i szer.5,85 m [19,0kN/m3·0,12m·5,85m] | 13,34 | 1,30 | -- | 17,34 | cała belka |
|  | : | 55,40 | 1,17 |  | 64,58 |  |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:  B25 (C20/25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	 = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 8 mm

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	 = 3,10

Zbrojenie główne:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów górnych  	g = 16 mm

Średnica prętów dolnych  	d = 18 mm

Strzemiona:

Klasa stali  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa

Średnica strzemion  	s = 6 mm

Zbrojenie montażowe:

Klasa stali  A-0 (St0S-b)

Średnica prętów  	 = 10 mm

Otulenie:

Klasa środowiska:  	XC1

Wartość dopuszczalnej odchyłki  	c = 5 mm

   nominalna grubość otulenia  	cnom =20 mm

ZAŁOŻENIA

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot = 2,00

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie w przęsłach  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

Graniczne ugięcie na wspornikach  	alim = jak dla wsporników (wg tablicy 8)

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

Obwiednia sił wewnętrznych

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 22,87 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,99 cm2. Przyjęto 218 o As = 5,09 cm2   ( = 0,33%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 22,87 kNm  <  MRd = 73,94 kNm     (30,9%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)87,01 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterociętymi 6 co 270 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)87,01 kN  <  VRd1 = 93,56 kN     (93,0%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 19,62 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 19,62 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,31 mm  <  alim = 2680/200 = 13,40 mm     (2,3%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 94,92 kN

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%)

Podpora B:

Zginanie: (przekrój b-b)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)86,26 kNm

Zbrojenie potrzebne górne As1 = 5,98 cm2. Przyjęto 416 o As = 8,04 cm2   ( = 0,52%)

(decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)86,26 kNm  <  MRd = 113,44 kNm     (76,0%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)74,00 kNm

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)74,00 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,281 mm  <  wlim = 0,3 mm     (93,6%)

Przęsło B - C:

Zginanie: (przekrój c-c)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 61,74 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 4,21 cm2. Przyjęto 318 o As = 7,63 cm2   ( = 0,50%)

(decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 61,74 kNm  <  MRd = 107,85 kNm     (57,2%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)147,12 kN

Zbrojenie strzemionami czterociętymi 6 co 80 mm na odcinku 72,0 cm przy lewej podporze

i na odcinku 128,0 cm przy prawej podporze oraz co 270 mm na pozostałej części belki

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)147,12 kN  <  VRd3 = 176,96 kN     (83,1%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 52,97 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 52,97 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,223 mm  <  wlim = 0,3 mm     (74,4%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 6,24 mm  <  alim = 4910/200 = 24,55 mm     (25,4%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 146,47 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,160 mm  <  wlim = 0,3 mm     (53,4%)

Podpora C:

Zginanie: (przekrój d-d)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)185,84 kNm

Zbrojenie potrzebne górne As1 = 14,14 cm2. Przyjęto 816 o As = 16,08 cm2   ( = 1,05%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)185,84 kNm  <  MRd = 206,51 kNm     (90,0%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)159,42 kNm

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)159,42 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,218 mm  <  wlim = 0,3 mm     (72,8%)

Przęsło C - D:

Zginanie: (przekrój e-e)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 135,25 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 9,81 cm2. Przyjęto 518 o As = 12,72 cm2   ( = 0,83%)

(decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 135,25 kNm  <  MRd = 169,55 kNm     (79,8%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 171,94 kN

Zbrojenie strzemionami czterociętymi 6 co 80 mm na odcinku 152,0 cm przy

lewej podporze oraz co 270 mm na pozostałej części przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 171,94 kN  <  VRd3 = 176,96 kN     (97,2%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 116,02 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 116,02 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,234 mm  <  wlim = 0,3 mm     (78,0%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 17,41 mm  <  alim = 5200/200 = 26,00 mm     (67,0%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 167,77 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,210 mm  <  wlim = 0,3 mm     (70,1%)

SZKIC ZBROJENIA

WYKAZ ZBROJENIA

|  |  |  |  | Długość całkowita [m] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Średnica | Długość | Liczba | St0S-b | RB500W |  |
| pręta | [mm] | [cm] | [szt.] | 6 | 16 | 18 |
| dla jednej belki |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 18 | 1200 | 4 |  |  | 48,00 |
| 2 | 18 | 200 | 4 |  |  | 8,00 |
| 3 | 18 | 551 | 1 |  |  | 5,51 |
| 4 | 16 | 246 | 1 |  | 2,46 |  |
| 5 | 16 | 268 | 3 |  | 8,04 |  |
| 6 | 16 | 308 | 4 |  | 12,32 |  |
| 7 | 16 | 1200 | 4 |  | 48,00 |  |
| 8 | 6 | 127 | 158 | 200,66 |  |  |
| Długość całkowita wg średnic |  |  | [m] | 200,7 | 70,9 | 61,6 |
| Masa 1mb pręta |  |  | [kg/mb] | 0,222 | 1,578 | 1,998 |
| Masa prętów wg średnic |  |  | [kg] | 44,6 | 111,9 | 123,1 |
| Masa prętów wg gatunków stali |  |  | [kg] | 44,6 | 235,0 |  |
| Masa całkowita |  |  | [kg] | 280 |  |  |

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Belka 1

SZKIC BELKI

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	bw = 24,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 35,0 cm

Rodzaj belki:  	monolityczna

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i łaźnie zakładów przemysłowych, pływalnie oraz poddasza użytkowane jako magazyny lub kondygnacje techniczne.) szer.5,85 m [2,0kN/m2·5,85m] | 11,70 | 1,40 | 0,50 | 16,38 | cała belka |
| 2. | Ciężar własny belki [0,24m·0,35m·25,0kN/m3] | 2,10 | 1,10 | -- | 2,31 | cała belka |
|  | : | 13,80 | 1,35 |  | 18,69 |  |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:  B25 (C20/25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	 = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 8 mm

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	 = 3,10

Zbrojenie główne:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów górnych  	g = 16 mm

Średnica prętów dolnych  	d = 18 mm

Strzemiona:

Klasa stali  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa

Średnica strzemion  	s = 6 mm

Zbrojenie montażowe:

Klasa stali  A-0 (St0S-b)

Średnica prętów  	 = 10 mm

Otulenie:

Klasa środowiska:  	XC1

Wartość dopuszczalnej odchyłki  	c = 5 mm

   nominalna grubość otulenia  	cnom =20 mm

ZAŁOŻENIA

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot = 2,00

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie w przęsłach  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

Graniczne ugięcie na wspornikach  	alim = jak dla wsporników (wg tablicy 8)

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

Obwiednia sił wewnętrznych

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 6,62 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 0,98 cm2. Przyjęto 218 o As = 5,09 cm2   ( = 0,67%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 6,62 kNm  <  MRd = 60,19 kNm     (11,0%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)26,12 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 230 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)26,12 kN  <  VRd1 = 48,13 kN     (54,3%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 4,89 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 2,82 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,11 mm  <  alim = 2680/200 = 13,40 mm     (0,8%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 13,62 kN

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%)

Podpora B:

Zginanie: (przekrój b-b)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)24,96 kNm

Zbrojenie potrzebne górne As1 = 1,96 cm2. Przyjęto 216 o As = 4,02 cm2   ( = 0,53%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)24,96 kNm  <  MRd = 48,91 kNm     (51,0%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)18,43 kNm

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)10,62 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,049 mm  <  wlim = 0,3 mm     (16,5%)

Przęsło B - C:

Zginanie: (przekrój c-c)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 17,87 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 1,39 cm2. Przyjęto 218 o As = 5,09 cm2   ( = 0,67%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 17,87 kNm  <  MRd = 60,19 kNm     (29,7%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)43,51 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 230 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)43,51 kN  <  VRd1 = 48,13 kN     (90,4%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 13,19 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 7,60 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,026 mm  <  wlim = 0,3 mm     (8,6%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 1,25 mm  <  alim = 4910/200 = 24,55 mm     (5,1%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 21,02 kN

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%)

Podpora C:

Zginanie: (przekrój d-d)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)53,78 kNm

Zbrojenie potrzebne górne As1 = 4,47 cm2. Przyjęto 316 o As = 6,03 cm2   ( = 0,80%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)53,78 kNm  <  MRd = 70,03 kNm     (76,8%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)39,71 kNm

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)22,88 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,100 mm  <  wlim = 0,3 mm     (33,2%)

Przęsło C - D:

Zginanie: (przekrój e-e)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 39,14 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 3,17 cm2. Przyjęto 218 o As = 5,09 cm2   ( = 0,67%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 39,14 kNm  <  MRd = 60,19 kNm     (65,0%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 50,69 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 6 co 110 mm na odcinku 66,0 cm przy

lewej podporze oraz co 230 mm na pozostałej części przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 50,69 kN  <  VRd3 = 55,56 kN     (91,2%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 28,90 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 16,65 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,090 mm  <  wlim = 0,3 mm     (29,8%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 7,27 mm  <  alim = 5200/200 = 26,00 mm     (28,0%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 24,07 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,044 mm  <  wlim = 0,3 mm     (14,6%)

SZKIC ZBROJENIA

WYKAZ ZBROJENIA

|  |  |  |  | Długość całkowita [m] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Średnica | Długość | Liczba | St0S-b | RB500W |  |
| pręta | [mm] | [cm] | [szt.] | 6 | 16 | 18 |
| dla jednej belki |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 18 | 1200 | 2 |  |  | 24,00 |
| 2 | 18 | 200 | 2 |  |  | 4,00 |
| 3 | 16 | 215 | 1 |  | 2,15 |  |
| 4 | 16 | 308 | 2 |  | 6,16 |  |
| 5 | 16 | 1200 | 2 |  | 24,00 |  |
| 6 | 6 | 111 | 59 | 65,49 |  |  |
| Długość całkowita wg średnic |  |  | [m] | 65,5 | 32,4 | 28,0 |
| Masa 1mb pręta |  |  | [kg/mb] | 0,222 | 1,578 | 1,998 |
| Masa prętów wg średnic |  |  | [kg] | 14,5 | 51,1 | 55,9 |
| Masa prętów wg gatunków stali |  |  | [kg] | 14,5 | 107,0 |  |
| Masa całkowita |  |  | [kg] | 122 |  |  |

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Belka 1

SZKIC BELKI

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	bw = 25,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 40,0 cm

Rodzaj belki:  	monolityczna

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 0,00 | 1,00 | -- | 0,00 | cała belka |
| 2. | Ciężar własny belki [0,25m·0,40m·25,0kN/m3] | 2,50 | 1,10 | -- | 2,75 | cała belka |
|  | : | 2,50 | 1,10 |  | 2,75 |  |

Zestawienie sił skupionych [kN]:

| Lp. | Opis obciążenia | Fk | x [m] | f | kd | Fd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 22,00 | 0,50 | 1,00 | -- | 22,00 |
| 2. |  | 22,00 | 1,50 | 1,00 | -- | 22,00 |
| 3. |  | 22,00 | 2,50 | 1,00 | -- | 22,00 |
| 4. |  | 22,00 | 3,50 | 1,00 | -- | 22,00 |
| 5. |  | 22,00 | 4,50 | 1,00 | -- | 22,00 |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:  B25 (C20/25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	 = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 8 mm

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	 = 3,00

Zbrojenie główne:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów górnych  	g = 14 mm

Średnica prętów dolnych  	d = 16 mm

Strzemiona:

Klasa stali  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa

Średnica strzemion  	s = 6 mm

Zbrojenie montażowe:

Klasa stali  A-0 (St0S-b)

Średnica prętów  	 = 10 mm

Otulenie:

Klasa środowiska:  	XC1

Wartość dopuszczalnej odchyłki  	c = 5 mm

   nominalna grubość otulenia  	cnom =20 mm

ZAŁOŻENIA

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot = 2,00

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie w przęsłach  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

Graniczne ugięcie na wspornikach  	alim = jak dla wsporników (wg tablicy 8)

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

Obwiednia sił wewnętrznych

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 70,85 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 5,05 cm2. Przyjęto 416 o As = 8,04 cm2   ( = 0,88%)

(decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 70,85 kNm  <  MRd = 106,51 kNm     (66,5%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 54,39 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 270 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 54,39 kN  <  VRd1 = 61,32 kN     (88,7%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 70,15 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 70,15 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,205 mm  <  wlim = 0,3 mm     (68,4%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 17,52 mm  <  alim = 4750/200 = 23,75 mm     (73,8%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 54,84 kN

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%)

SZKIC ZBROJENIA

WYKAZ ZBROJENIA

|  |  |  |  | Długość całkowita [m] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Średnica | Długość | Liczba | St0S-b |  | RB500W |
| pręta | [mm] | [cm] | [szt.] | 6 | 10 | 16 |
| dla jednej belki |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 16 | 496 | 4 |  |  | 19,84 |
| 2 | 10 | 511 | 2 |  | 10,22 |  |
| 3 | 6 | 123 | 19 | 23,37 |  |  |
| Długość całkowita wg średnic |  |  | [m] | 23,4 | 10,3 | 19,9 |
| Masa 1mb pręta |  |  | [kg/mb] | 0,222 | 0,617 | 1,578 |
| Masa prętów wg średnic |  |  | [kg] | 5,2 | 6,4 | 31,4 |
| Masa prętów wg gatunków stali |  |  | [kg] | 11,6 |  | 31,4 |
| Masa całkowita |  |  | [kg] | 43 |  |  |

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Belka 1

SZKIC BELKI

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	bw = 25,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 48,0 cm

Rodzaj belki:  	monolityczna

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | OD STROPU | 22,00 | 1,00 | -- | 22,00 | cała belka |
| 2. | Cegła budowlana wypalana z gliny, klinkier, kominówka grub. 0,12 m i szer.3,20 m [19,0kN/m3·0,12m·3,20m] | 7,30 | 1,30 | -- | 9,49 | cała belka |
| 3. | Wełna mineralna w płytach półtwardych grub. 0,06 m i szer.3,20 m [1,0kN/m3·0,06m·3,20m] | 0,19 | 1,30 | -- | 0,25 | cała belka |
| 4. | Ciężar własny belki [0,25m·0,48m·25,0kN/m3] | 3,00 | 1,10 | -- | 3,30 | cała belka |
| 5. | Cegła cementowa pełna grub. 0,24 m i szer.3,20 m [22,0kN/m3·0,24m·3,20m] | 16,90 | 1,30 | -- | 21,97 | cała belka |
| 6. | ZMIENNE OD DACHU | 10,00 | 1,00 | -- | 10,00 | cała belka |
|  | : | 59,39 | 1,13 |  | 67,01 |  |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:  B25 (C20/25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	 = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 8 mm

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	 = 2,97

Zbrojenie główne:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów górnych  	g = 14 mm

Średnica prętów dolnych  	d = 16 mm

Strzemiona:

Klasa stali  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa

Średnica strzemion  	s = 6 mm

Zbrojenie montażowe:

Klasa stali  A-0 (St0S-b)

Średnica prętów  	 = 10 mm

Otulenie:

Klasa środowiska:  	XC1

Wartość dopuszczalnej odchyłki  	c = 5 mm

   nominalna grubość otulenia  	cnom =20 mm

ZAŁOŻENIA

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot = 2,00

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie w przęsłach  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

Graniczne ugięcie na wspornikach  	alim = jak dla wsporników (wg tablicy 8)

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

Obwiednia sił wewnętrznych

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 188,98 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 12,41 cm2. Przyjęto 716 o As = 14,07 cm2   ( = 1,28%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 188,98 kNm  <  MRd = 208,19 kNm     (90,8%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)121,23 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 6 co 70 mm na odcinku 119,0 cm przy podporach

oraz co 330 mm w środku rozpiętości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)121,23 kN  <  VRd3 = 121,80 kN     (99,5%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 167,50 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 167,50 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,207 mm  <  wlim = 0,3 mm     (69,1%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 19,58 mm  <  alim = 4750/200 = 23,75 mm     (82,5%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 133,62 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,282 mm  <  wlim = 0,3 mm     (93,8%)

SZKIC ZBROJENIA

WYKAZ ZBROJENIA

|  |  |  |  | Długość całkowita [m] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Średnica | Długość | Liczba | St0S-b |  | RB500W |
| pręta | [mm] | [cm] | [szt.] | 6 | 10 | 16 |
| dla jednej belki |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 16 | 496 | 7 |  |  | 34,72 |
| 2 | 10 | 511 | 2 |  | 10,22 |  |
| 3 | 6 | 139 | 42 | 58,38 |  |  |
| Długość całkowita wg średnic |  |  | [m] | 58,4 | 10,3 | 34,8 |
| Masa 1mb pręta |  |  | [kg/mb] | 0,222 | 0,617 | 1,578 |
| Masa prętów wg średnic |  |  | [kg] | 13,0 | 6,4 | 54,9 |
| Masa prętów wg gatunków stali |  |  | [kg] | 19,4 |  | 54,9 |
| Masa całkowita |  |  | [kg] | 75 |  |  |

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Fundament 1

SZKIC FUNDAMENTU

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: 	ława prostokątna

B = 0,80 m 	H = 0,40 m

Bs = 0,24 m 	eB = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:

D = 1,20 m 	Dmin = 1,20 m

Poziom wody gruntowej w zasypce hw = 0,20 m

OPIS PODŁOŻA

Szkic uwarstwienia podłoża:

Zestawienie warstw podłoża

| Nr | nazwa gruntu | h [m] | nawodniona | o(n) [t/m3] | f,min | f,max | u(r) [o] | cu(r) [kPa] | M0 [kPa] | M [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gliny pylaste | 0,80 | nie | 2,00 | 0,90 | 1,10 | 17,82 | 31,58 | 36039 | 40039 |
| 2 | Iły piaszczyste | 0,90 | nie | 1,95 | 0,90 | 1,10 | 17,82 | 31,58 | 36039 | 40039 |
| 3 | Piaski pylaste | 1,00 | nie | 1,65 | 0,90 | 1,10 | 27,81 | 0,00 | 74369 | 92961 |

OBCIĄŻENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obciążeń obliczeniowych:

| Nr | typ obc. | N [kN/m] | TB [kN/m] | MB [kNm/m] | e [kPa] | e [kPa/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | długotrwałe | 200,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DANE MATERIAŁOWE

Zasypka:

Ciężar objętościowy:  	20,0 kN/m3

Współczynniki obciążenia:  	f,min = 0,90;  f,max = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	 = 24,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Współczynniki obciążenia:  	f,min = 0,90;  f,max = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IIIN (RB500)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów wzdłuż boku B  	B = 14 mm

Maksymalny rozstaw prętów  	L = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia na podstawie fundamentu  	cnom = 85 mm

Nominalna grubość otulenia na bocznych powierzchniach  	cnom,b = 25 mm

ZAŁOŻENIA

Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża:

- dla nośności pionowej  m = 0,81

- dla stateczności fundamentu na przesunięcie  m = 0,72

- dla stateczności na obrót  m = 0,72

Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50

Współczynniki redukcji spójności:

- przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50

Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (=1,00)

Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA wg PN-81/B-03020

Nośność pionowa podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 389,2 kN

Nr = 217,5 kN   <  m·QfN = 0,81·389,2 kN = 315,3 kN 	(69,0%)

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 80,9 kN

Tr = 6,0 kN   <   m·QfT = 0,72·80,9 kN = 58,3 kN 	(10,3%)

Stateczność fundamentu na obrót:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracający MoB,2 = 2,40 kNm/mb,  moment utrzymujący MuB,2 = 85,43 kNm/mb

Mo = 2,40 kNm/mb   <  m·Mu = 0,72·85,4 kNm = 61,5 kNm/mb 	(3,9%)

Osiadanie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,62 cm, wtórne  s''= 0,06 cm, całkowite s = 0,69 cm

s = 0,69 cm   <  sdop = 1,00 cm 	(68,6%)

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nośność na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzać nośności na przebicie

Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 1,26 cm2/mb

Przyjęto konstrukcyjnie 14 mm co 20,0 cm  o As = 7,70 cm2/mb

SZKIC ZBROJENIA

WYKAZ ZBROJENIA

|  |  |  |  | Długość całkowita [m] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Średnica | Długość | Liczba | St0S-b | RB500 |
| pręta | [mm] | [cm] | [szt.] | 6 | 14 |
| dla 1 mb ławy fundamentowej |  |  |  |  |  |
| 1 | 14 | 75 | 5,00 |  | 3,75 |
| 2 | 6 | 105 | 5 | 5,25 |  |
| Długość całkowita wg średnic |  |  | [m] | 5,3 | 3,8 |
| Masa 1mb pręta |  |  | [kg/mb] | 0,222 | 1,208 |
| Masa prętów wg średnic |  |  | [kg] | 1,2 | 4,6 |
| Masa prętów wg gatunków stali |  |  | [kg] | 1,2 | 4,6 |
| Masa całkowita |  |  | [kg] | 6 |  |

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Fundament 1

SZKIC FUNDAMENTU

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: 	stopa prostopadłościenna

B = 2,00 m 	L = 2,00 m 	H = 0,50 m

Bs = 0,20 m 	Ls = 0,20 m 	eB = 0,00 m 	eL = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:

D = 1,20 m 	Dmin = 1,20 m

Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODŁOŻA

Szkic uwarstwienia podłoża:

Zestawienie warstw podłoża

| Nr | nazwa gruntu | h [m] | nawodniona | o(n) [t/m3] | f,min | f,max | u(r) [o] | cu(r) [kPa] | M0 [kPa] | M [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żwiry gliniaste | 0,50 | nie | 2,10 | 0,90 | 1,10 | 17,82 | 31,58 | 36039 | 40039 |
| 2 | Pyły piaszczyste | 0,60 | nie | 2,05 | 0,90 | 1,10 | 17,82 | 31,58 | 36039 | 40039 |
| 3 | Piaski pylaste | 0,40 | nie | 1,65 | 0,90 | 1,10 | 27,81 | 0,00 | 74369 | 92961 |

OBCIĄŻENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obciążeń obliczeniowych:

| Nr | typ obc. | N [kN] | TB [kN] | MB [kNm] | TL [kN] | ML [kNm] | e [kPa] | e [kPa/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | długotrwałe | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DANE MATERIAŁOWE

Zasypka:

Ciężar objętościowy:  	20,0 kN/m3

Współczynniki obciążenia:  	f,min = 0,90;  f,max = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	 = 24,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Współczynniki obciążenia:  	f,min = 0,90;  f,max = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów wzdłuż boku B  	B = 14 mm

Średnica prętów wzdłuż boku L  	L = 14 mm

Maksymalny rozstaw prętów  	L = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia na podstawie fundamentu  	cnom = 85 mm

Nominalna grubość otulenia na bocznych powierzchniach  	cnom,b = 25 mm

ZAŁOŻENIA

Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża:

- dla nośności pionowej  m = 0,81

- dla stateczności fundamentu na przesunięcie  m = 0,72

- dla stateczności na obrót  m = 0,72

Współczynnik kształtu przy wpływie zagłębienia na nośność podłoża:  = 1,50

Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50

Współczynniki redukcji spójności:

- przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50

Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (=1,00)

Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA wg PN-81/B-03020

Nośność pionowa podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 3344,6 kN

Nr = 499,3 kN   <  m·QfN = 0,81·3344,6 kN = 2709,1 kN 	(18,4%)

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 215,2 kN

Tr = 0,0 kN   <   m·QfT = 0,72·215,2 kN = 155,0 kN 	(0,0%)

Stateczność fundamentu na obrót:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracający MoB,2-3 = 0,00 kNm,  moment utrzymujący MuB,2-3 = 473,10 kNm

Mo = 0,00 kNm   <  m·Mu = 0,72·473,1 kNm = 340,6 kNm 	(0,0%)

Osiadanie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,22 cm, wtórne  s''= 0,06 cm, całkowite s = 0,28 cm

s = 0,28 cm   <  sdop = 1,00 cm 	(28,4%)

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nośność na przebicie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielokąta A = 0,75 m2

Siła przebijająca NSd = (g+q)max·A = 93,5 kN

Nośność na przebicie NRd = 241,0 kN

NSd = 93,5 kN   <  NRd = 241,0 kN 	(38,8%)

Wymiarowanie zbrojenia:

Wzdłuż boku B:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 8,55 cm2

Przyjęto konstrukcyjnie 11 prętów 14 mm  o As = 16,93 cm2

Wzdłuż boku L:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 8,55 cm2

Przyjęto konstrukcyjnie 11 prętów 14 mm o As = 16,93 cm2

SZKIC ZBROJENIA

WYKAZ ZBROJENIA

|  |  |  |  | Długość całkowita [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Średnica | Długość | Liczba | 34GS |
| pręta | [mm] | [cm] | [szt.] | 14 |
| dla jednej stopy |  |  |  |  |
| 1 | 14 | 195 | 11 | 21,45 |
| 2 | 14 | 195 | 11 | 21,45 |
| Długość całkowita wg średnic |  |  | [m] | 42,9 |
| Masa 1mb pręta |  |  | [kg/mb] | 1,208 |
| Masa prętów wg średnic |  |  | [kg] | 51,8 |
| Masa prętów wg gatunków stali |  |  | [kg] | 51,8 |
| Masa całkowita |  |  | [kg] | 52 |

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)