PROJEKT BUDOWLANY

OPIS TECHNOLOGICZNY

NAZWA OBIEKTU : BUDOWA CENTRUM KOORDYNACJI DZIAŁAŃ STRAŻY POŻARNYCH ORAZ CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W GMINIE NOWE MIASTO LUBAWSKIE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 281205_2 NOWE MIASTO LUBAWSKIE - GMINA OBRĘB : 0002 BRATIAN GMINA: NOWE MIASTO LUBAWSKIE Nr dz. 622 KATEGORIA BUDYNKU: XVI,VIII INWESTOR, ADRES : GMINA NOWE MIASTO LUBAWSKIE 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE UL. PODLEŚNA 1

imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres

PROJEKTANT ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA Michał Kamiński WAM/0040/PWOK/15 23/WMOKK/2017 SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURĘ: Łukasz Krawiecki 19/WMOKK/2019

opracował

Zawartość opracowania : Przedmiot inwestycji

OPIS OGÓLNY

### BUDYNEK CENTRUM KOORDYNACJI DZIAŁAŃ STRAŻY

### POŻARNYCH ORAZ CENTRUM INTEGRACJI

### SPOŁECZNEJ W GMINIE NOWE MIASTO LUBAWSKIE

Projektowana inwestycja polega na budowę nowej remizy osp Bratian i świetlicy w części piętra. Istniejący budynek zostanie rozebrany i w miejscu istniejącego powstanie nowoczesny obiekt spełniający nowoczesne standardy

### ZAKRES PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Budynek składa się z dwóch kondygnacji Parter I piętro. Powierzchnia zabudowy bez zmian 438,00m2, powierzchnia użytkowa  597,37m2, kubatura 2389,48m3. W obiekcie w części parteru prowadzona będzie działalność ochotniczej straży pożarnej na piętrze centrum integracji społeczności

Zakres prowadzonej pracy, działalności pozostaje bez zmian.

### ODPADY STALE

Odpady stałe gromadzone są w szczelnych pojemnikach na terenie działki i na bieżąco wywożone na miejsce składowania odpadów. Teren gromadzenia odpadów jest oddalony od okien. Odpady wywożone sa na bieżąco na składowisko odpadów komunalnych.

### OGRZEWANIE I ZASILANIE

Ogrzewanie budynku projektowane. Inwestycja polega na wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania z kotła gazowego. W istniejącej remizie ogrzewanie niewydajne. Nowa wewnętrzna instalacji grzewcza wykonana w bruzdach ściennych. Zasilanie ogrzewania z istniejącego węzła cieplnego znajdującego się w projektowanej kotłowni.

### ZATRUDNIENIE

Nie przewiduje się zatrudnienia w formie etatu. Działalność osp ma charakter charytatywny w części piętra świetlica zarządzać będzie sołtys lub osoba powołana przez zebranie wiejskie.

### ŻYWIENIE PRACOWNIKÓW

W budynku nie będzie zbiorowego żywienia. Będzie możliwość zrobienia kawy czy herbaty jednak żywienia się nie przewiduje.

### ZAGADNIENIA BHP I ERGONOMIA

Wszystkie pomieszczenia pomocnicze i pomieszczenia pracy posiadały będą wentylacje mechaniczna

Drogi komunikacyjne oraz drzwi do cel mieszkalnych są istniejącymi komponentami obiektu i nie podlegają niniejszej inwestycji

Wszystkie elementy posiadały będą atesty i certyfikaty.

Oświetlenie pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi naturalne i sztuczne, dostosowane do przeznaczenia pomieszczeń

### DANE BUDOWLANO – INSTALACYJNE

Sposób wykończenia ścian oraz podłóg:

Ściany – będą o pomalowane farbami emulsyjnymi zmywalnymi na wysokość podaną w części opisu materiałowego. W celach mieszkalnych ściany pomalowane farbami olejnymi, pomieszczenia sanitarne glazura. Na podłodze projektuje się gress lub terakotę.

Wyposażenie parter

1.KURTYNA POWIETRZNA

2.SZAFKI NA ODZIEŻ STRAŻAKÓW

3.STOLIK Z SZAFKAMI NA DOKUMENTY

4.SZAFKA NAROŻNA

5.BIURKO Z KOMPUTEREM

6.UMYWALKA 45X50 CM

7.NATRYSK

8.ZŁĄCZKA DO WĘŻA

9.MISA USTĘPOWA

10.POCHWYT DLA NP

11 MISA USTĘPOWA NP

12. UMYWALKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

13.STOŁY NA SALI NARAD

14.RZUTNIK

15.STÓŁ ZARZĄDU OSP

16.EKRAN PROJEKCYJNY

17.KUCHENKA 4-PALNIKOWA ELEKTRYCZNA

18SZAFKI KUCHENNE

19.STÓŁ LAMINOWAY Z SZAFKAMI PODBLATOWYMI

20ZLEWOZMYWAK DWUKOMOROWY +SZAFKA Z OCIEKACZEM

21.REDAŁY MAGAZYNOWE

22.WIESZAKI DO SUSZENIA ODZIEŻY ROBOCZEJ

23.PODEST MAGAZYNOWY

24.PIEC GAZOWY

Wyposażenie 1 piętro

1.REGAŁY NA ODZIEŻ WIERZCHNIĄ

2.UMYWALKA 45X50 CM

3.WPUST PODŁOGOWY

4.PISUAR.

5.SZYBOZŁĄCZKA DO WĘŻA

6.MISA USTĘPOWA

7.SZAFKA NA ŚRODKI CZYSTOŚCI I SPRŻT PORZĄDKOWY

8. ZLEW NA WYSOKOŚCI 50 CM

9.MISA USTĘPOWA NP

10.POCHWYT

11. UMYWALKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

12 LODÓWKA

13. SZAFKI KUCHENNE Z BLATEM

14.ZLEW JEDNOKOMOROWY

15.SZAFKI KUCHENNE

16.ZLEWOZMYWAK DWUKOMOROWY

17.KUCHENKA CZTEROPALNIKOWA ELEKTRYCZNA

18.STOŁY

19. KLIMATYZATOR

Wentylacja pomieszczeń – wyciągowa mechaniczna wspomagana

W wc- mechaniczna, projektuje się jedną główną kratkę wentylacyjną umieszczoną w pomieszczeniu sanitarnym.  Wentylacja zapewni stałą wydajność160m3/h

Nawiew świeżego powietrza poprzez ciśnieniowe nawietrzniki w oknach zapewniające cyrkulację powietrza, wydajność nawiewu 58m3/h

Oświetlenie światłem naturalnym okna  150/210 cm  zewnętrzne  drewniane,

Nieczystości stałe – do szczelnych kontenerów .

Nieczystości ciekłe – odprowadzenie do kanalizacji.

Ogrzewanie – grzejniki płytowe.

Woda zimna – z sieci wiejskiej wodociągowej

Woda ciepła- węzeł ciepłowniczy w projektowanej kotłowni

### ZALECENIA SANITARNE

Lokal po wykonaniu inwestycji oraz pełnym wyposażeniu należy zgłosić do odbioru PPIS w Nowym Mieście Lubawskim

WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE BRANŻOWE

Wentylacja:

W pomieszczeniach zastosować wentylację mechaniczną wyciągową o wydajności 20m3/h

Wykonać otwory w ścianach i stropach do wentylacji

Zapoznać się z instrukcją montaży kratek wyciągowych

Zapoznać się z instrukcją montaży armatury elektrycznej

Uwzględnić miejsca wyprowadzenia instalacji elektrycznej do zasilenia elementów instalacji elektrycznej

Oświetlenie pomieszczeń istniejące zapewnione naświetlenie 1:8

PROJEKTANT ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA

Michał Kamiński

WAM/0040/PWOK/15

23/WMOKK/2017

SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURĘ:

Łukasz Krawiecki

19/WMOKK/2019