WYJAŚNIENIE NR 1

do przedmiaru zamówienia :

Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Lekartach

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1    poz.13-16 Stolarka okienna kolor biały,

- poz.20 Drzwi zewnętrzne  stalowe kolor szary-jasny,

- poz.21 Drzwi wewnętrzne kolor biały,

- poz.23 Drzwi stalowe zewnętrzne (pomieszczenie gospodarcze) –ocieplane dwuskrzydłowe z blachy trapezowej niskofalistej lakierowanej , kolor szary-jasny,

- poz.33 Listwy ochronne-narożne drewniane,

- poz.48 i 49 Tynk cienkowarstwowy akrylowy,faktura ziarnista baranek granulacja od 1,5 do 2mm  – barwa odpowiednia do projektowanej.(Zamiana projektowanego tynku mineralnego na akrylowy),

- poz.54,55,56 Całość obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej

( Uszczegółowienie opisu do projektu) .

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- Złożono wniosek do ENERGA-OPERATOR SA Rejon Dystrybucji Brodnica

o wyniesienie układu pomiarowego na zewnątrz budynku – zgodnie z projektem budowlanym br.elektryczna,

2.   Złożono wniosek do ENERGA-OPERATOR SA Rejon Dystrybucji Brodnica

o zwiększenie mocy przyłączeniowej – zgodnie z projektem budowlanym br.elektryczna.

PEŁNOMOCNIK  WÓJTA

INSPEKTOR

Wojciech Umiński

Mszanowo,dnia 14.02.2011r.