WYJAŚNIENIE NR 2

do przedmiaru zamówienia :

Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Lekartach

INSTALACJE  SANITARNE

W związku z pominięciem przez projektanta części elementów instalacji

wprowadza się zmiany w następujących pozycjach przedmiaru robót :

- poz.36 W pozycji zwiększyć nakłady obejmujące montaż 2 szt. baterii

zlewozmywakowych naściennych oraz 2 szt. syfonów

zlewozmywakowych podwójnych

- poz.37 W pozycji zwiększyć nakłady obejmujące montaż 1 szt. baterii

zlewozmywakowej naściennej oraz 1 szt. syfonu

zlewozmywakowego pojedynczego

- poz.41 W pozycji zwiększyć nakłady obejmujące montaż 2 szt. baterii

umywalkowych naściennych

- poz.67  W pozycji zwiększyć ilość ogrzewaczy przepływowych z 1 szt. na 2 szt.

UWAGA ! Nie dopisujemy nowych pozycji kosztorysowych

PEŁNOMOCNIK  WÓJTA

INSPEKTOR

Wojciech Umiński

Mszanowo,dnia 16.02.2011r.