WYJAŚNIENIE NR 3

do przedmiaru zamówienia :

Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Lekartach

INSTALACJE  SANITARNE

1.              Kurtyna powietrzna nie jest przedmiotem zamówienia.

2. poz. 80  Jednostka zewnętrzna układu klimatyzacyjnego musi być przystosowana

do pracy przy temperaturze zewnętrznej minus 20 stopni

ROBOTY  BUDOWLANE

1.   poz.15  Przedmiar aktualny – błąd w zestawieniu stolarki

2.   poz.16   Przedmiar aktualny – błąd w zestawieniu stolarki

Okna trójdzielne

3.   poz. 33  Pomyłkowo zweryfikowano w wyjaśnieniu nr 1 opis robót – pozycja

dotyczy listew(desek) odbojowych chroniących ściany przed

uszkodzeniem oparciami krzeseł

- poz.47  W pozycji zwiększyć nakłady obejmujące dwukrotne malowanie

sufitów farbą emulsyjną

5.   poz.57   Zadaszenie z poliwęglanowych płyt komorowych wraz z konstrukcją

wsporczą opartą na 3 słupkach z profili stalowych według technologii

producenta

płaszczyzna zadaszenia łukowa R318

szerokość po łuku 270cm

długość 650cm

PEŁNOMOCNIK  WÓJTA

INSPEKTOR

Wojciech Umiński

Mszanowo,dnia 23.02.2011r.