Mszanowo 07.09.2011 r.

ZP.271.10.2011

Wykonawcy

dotyczy : przetargu nieograniczonego na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z przepompowniami P1 i P2 oraz przyłączami we wsi Bratian”

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 260082-2011

Na podstawie art.38 ust.2, w związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego, wyjaśniam :

Pytanie nr 1

W umowie w § 6 pkt. 5 Zamawiający uzgadnia możliwość wystawiania faktur przejściowych nie częściej niż raz na 3 miesiące. Dlaczego? Kiedy w praktyce stosuje się najczęściej okresy raz na miesiąc, co pozwala Wykonawcy na płynne zrealizowanie przedmiotu umowy (płynność finansową), bez ponoszenia dodatkowych kosztów (np. kredytów obrotowych).  Wnioskujemy o zmianę częstotliwości wystawiania faktur przejściowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystawiania faktur przejściowych , fakturowanie ma odbywać się raz na 3miesiące i ma obejmować zakończone i odebrane przez inspektora nadzoru odcinki  robót.

Pytanie nr 2

W SIWZ pkt. XIV w opisie sposobu obliczenia ceny Zamawiający pisze: „Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy w zakresie zgodnym z projektem budowlanym w oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót. Roboty niewyszczególnione w przedmiarze, a wynikające z konieczności wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym powinny być ujęte w kosztorysie ofertowym. W przypadku nie ujęcia ich w kosztorysie ofertowym Zamawiający uzna, że zostały wycenione w innych pozycjach. W trakcie rozliczania wykonanych robót Wykonawca nie będzie mógł żądać zapłaty za takie pozycje.”, natomiast w § 4 umowy Zamawiający dopuszcza wystąpienie i zapłatę za roboty dodatkowe, konieczne i niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, co stanowi sprzeczność, mając na uwadze, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest kosztorysowe, a wykonawca sporządza kosztorys ofertowy na podstawie przedmiaru robót sporządzonego przez projektanta. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Roboty objęte zadaniem „Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z przepompowniami P1  i P2 oraz przyłączami „ należy wycenić zgodnie z SIWZ pkt XIV

(uwzględniając zmianę  umieszczoną  01.09.2011 r. na BIP-ie).

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający posiada badania geologiczne gruntu (dokumentacja geologiczna) do projektu budowlanego – wykonawczego? Zamawiający żąda zagęszczenia gruntu do odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia, a gdy nie da się go uzyskać i trzeba będzie wymienić grunt (np. będzie występowała glina nie do zagęszczenia) to jak będzie to rozliczone z Wykonawcą?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada dokumentację geologiczną.

Zostanie ona opublikowana na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 4

W przedmiarze robót wszystkie wykopy liczone są na odkład. Gdy nie będzie takiej możliwości (np. wykop w ogródku na posesji i na głębokości około 4,70 m jak na odcinku S30-S13) i trzeba będzie stosować wykop z wywozem gruntu, jak będzie to rozliczane z Wykonawcą?

Odpowiedź:

Prace należy wycenić zgodnie z przedmiarami  i SIWZ pkt XIV (uwzględniając zmianę  umieszczoną  01.09.2011 r. na BIP-ie).

Pytanie nr 5

Zamawiający w SIWZ podaje, że długość odcinków robót ziemnych poddanych odbiorowi (robót zanikających) nie powinna być mniejsza niż 50 m, co w przypadku budowy tej kanalizacji, w tak zwartej zabudowie, gęstym uzbrojeniu i zbliżających się warunkach pogodowych jest nierealne. Prosimy o wyjaśnienie?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zasadę odbioru robót  zawartą w SIWZ / odbiór odcinków robót zanikających nie mniejszy niż 50 m/. dopuszcza  jednak w przypadkach szczególnie uzasadnionych odbiór  mniejszych odcinków na wniosek Wykonawcy potwierdzony przez inspektora nadzoru .

Pytanie nr 6

Zamawiający życzy sobie dokumentację powykonawczą do odbioru w 3 egzemplarzach, więc w jakiej ilości egzemplarzy (wersji papierowej) przekaże ją wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający przekaże Wykonawcy jeden egzemplarz zatwierdzonej dokumentacji w wersji papierowej i jeden w wersji elektronicznej, natomiast Wykonawca po zakończeniu robót przekaże Zamawiającemu  trzy egzemplarze dokumentacji powykonawczej .

Pytanie nr 7

Czy istnieje system monitoringu przepompowni (jeżeli tak to jaki?) i czy nowo wybudowane przepompownie muszą podlegać wizualizacji i nie muszą być wpięte do istniejącego systemu gdyż jest to ograniczanie konkurencyjności dla innych firm.

Odpowiedź:

System monitoringu nie jest wymagany.

Pytanie nr 8

W ogłoszeniu w treści zamówienia Zamawiający w zakresie pisze o odcięciu odpływów do szamb z ich likwidacją, co nie ma odzwierciedlenia nakładach przedmiarze robót. Co Zamawiający ma na myśli „likwidacja” i jak będzie to rozliczane z Wykonawcą?

Odpowiedź:

Należy przez to rozumieć podłączenie istniejących obiektów z pominięciem istniejący szamb  a w przypadku możliwości wykorzystania istniejącego szamba jako studni pośredniej inspekcyjno-przelotowej.

Pytanie nr 9

Czy umowę z PKP na przejście kanalizacji pod torami kolejowymi zawierał będzie wykonawca czy Zamawiający?

Odpowiedź:

Umowę z PKP zawierał będzie Wykonawca.

Pytanie nr 10

Przedmiary robót  nie zawierają odwozu nadmiaru gruntu z wykopu. Gdzie urobek ma być zagospodarowany?

Odpowiedź:

W przypadku wystąpienia nadmiaru gruntu miejsce składowania wskaże inspektor nadzoru w zależności od miejsca prowadzonych robót i wytępienia  nadmiaru gruntu . Przedmiary nie zawierają powyższego gdyż zgodnie z SIWZ pkt .XIV Oferent analizując dokumentacje powinien przewidzieć możliwość wystąpienia opisanej powyżej sytuacji

Pytanie nr 11

Jakie ilości metrów i studni są prawidłowe?

Odpowiedź:

Podajemy prawidłowe ilości metrów i studni:

- sieć kanalizacji sanit. Graw. D=0,16-0,25m L=11.579 m

- przyłącza i instalacje kanalizacyjne d=0,16m L=3.545,5 m

- sieć kanalizacji tłocznej L=1.497 m

- studzienki d=400 mm ilość 68 szt.

- studzienki d=1000 mm ilość 612 szt.

Pytanie nr 12

Zamawiający w pkt. VIII 2.3. SIWZ w „Wykazie oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu” wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego szczegółowego opracowanego na podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów robót obejmujący pełen zakres robót sanitarno-kanalizacyjnych z cenami jednostkowymi i wartością robót oraz załącznika graficznego zagospodarowania terenu z zaznaczonym kolorem czerwonym zakresem robót I etapu i kolorem zielonym II etapu,- prosimy o odstąpienie od jego załączenia w ofercie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje  zapisy zawarte w dziale VIII pkt 2 ppkt 3 SIWZ/ dopuszcza  jednak dołączenie mapy w mniejszej skali.

Pytanie nr 13

Wnosimy o odstąpienie przez Zamawiającego z żądania opracowania kosztorysów szczegółowych i wyceny robót zgodnie z pkt XIV SIWZ.

Odpowiedź:

Prace należy wycenić zgodnie z pkt XIV (uwzględniając zmianę  umieszczoną  01.09.2011 r. na BIP-ie).

Jednocześnie zgodnie z art. 12 a ust. 1 ustawy Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

- Termin składania ofert upływa w dniu: 14 września 2011 roku do godz. 10:00.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (adres pkt 1- SIWZ) pokój nr 17, dnia 14 września 2011 roku, o godz. 10:10.

INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Zamawiający informuje, że w dniu 07.09.2011 r. zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie nr 278180 z dnia  07.09.2011 r. o zmianie ogłoszenia nr 260082-2011 z dnia 25.08.2011 r.