Mszanowo 18.06.2015 r.

ZP.271.1.6.2015

Wykonawcy

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Tylice, Pacółtowo i Bratian”

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 138238 – 2015 z dnia 09.06.2015

Na podstawie art. 38 ust.2, w związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego, wyjaśniam:

Pytanie nr 1

„Zadanie nr 3 – „Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej nr 15 do OSP w Bratianie

W dokumentacji technicznej opisane jest wykonanie chodnika z kostki polbruk 6 cm o następującej konstytucji:

Pkt 9.2.Chodnik

- kostka betonowa szara (20% kolor) gr. 6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

- podbudowa z chudego betonu Rm=6-9 MPa gr. 10 cm

- warstwa odsączająca z piasku gr.10 cm

- krawężniki najazdowe 15 x 22 cm na ławie betonowej C 12/15 + 1/6 cm

- obrzeża betonowe 8 x 30 cm na ławie betonowej C 12/15 + 2 cm

W przedmiarze robót brakuje w/w pozycji

Prosimy o wyjaśnienie czy na zad. j.w. należy wycenić wykonanie chodnika oraz prosimy o dopisanie brakujących pozycji do przedmiaru.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wykonania chodników w tym zadaniu, należy wycenić roboty zgodnie z przedmiarem.

Pytanie nr 2

„Zwracam się z prośbą o odpowiedzi na następujące pytanie na kontrakt: "Przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Tylice, Pacółtowo i Bratian.

SST D-04.04.02 D-04.04.02./2012 -Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. Zgodnie ze specyfikacją D-04.04.2 tablica 1 pokazuje, że do podbudowy należy zastosować mieszankę 0/31,5 o stopniu przekruszenia C90/3. Związku z tym taki rodzaj materiału znacznie przewyższa koszt inwestycji zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 , kruszywo o przekruszeniu C 50/30.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 , kruszywo o przekruszeniu C 50/30.”

Pytanie nr 3

„1) Zadanie nr 1 – „Przebudowa drogi gminnej Tylice – PGR Tylice” (dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Tylice, na odcinku o długości 250 m) – II etap.

Dot. poz. 2 d.1. Przedmiaru robót: roboty ziemne

W opisie i wyliczeniu podana ilość to 2078,69 m3, natomiast w kolumnie „poszcz” jest 278,69 m3.

Prosimy o wyjaśnienie jaka ilość jest poprawna oraz załączenie tabeli robót ziemnych.”

Odpowiedź:

Poprawna ilość to 278,69 m3.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie 
i jest wyznaczony na dzień 25 czerwca 2015 roku do godziny 10.00. Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.

Przewodniczący Komisji

Przetargowej