Mszanowo 24.08.2015 r.

ZP.271.1.8.2015

Wykonawcy

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ulicy Okrężnej w miejscowości  Bratian - I etap kanalizacja deszczowa”

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 209602 – 2015 z dnia 14.08.2015

Na podstawie art. 38 ust. 2, w związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego, wyjaśniam:

Pytanie nr 1

„Zgodnie z SST studnie o średnicy 1200 mm zaprojektowano jako żelbetowe lub betonowe, zgodnie z projektem jako żelbetowe, natomiast przedmiar opisuje studnie betonowe. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności”

Odpowiedź:

Zamawiający uściśla – należy uwzględnić studnie żelbetowe o średnicy 1200 mm.

Pytanie nr 2

„Zgodnie z SST studnie o średnicy 500 mm zaprojektowano jako betonowe z osadnikiem 0,95 m lub 0,5 m za zgodą Inżyniera, zgodnie z projektem jako żelbetowe z osadnikiem 0,5 m, natomiast przedmiar opisuje studnie betonowe. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących materiału i głębokości osadnika.”

Odpowiedź:

Zamawiający uściśla – należy uwzględnić studnie żelbetowe z osadnikiem 0,5 m. o średnicy 500 mm”

Pytanie nr 3

„Prosimy o udostępnienie warunków technicznych i  uzgodnień z gestorem sieci kanalizacji deszczowej”

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia warunki techniczne i  uzgodnienia z gestorem sieci kanalizacji deszczowej – stanowić on będzie Załącznik nr 11 do SIWZ

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie 
i jest wyznaczony na dzień 28 sierpnia 2015 roku do godziny 10.00. Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.

Przewodniczący Komisji

Przetargowej