Mszanowo 23.03.2016 r.

ZP.271.1.4.2016

Odpowiedź na pytania oraz informacja o zmianie ogłoszenia

Wykonawcy

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Kompleksowa modernizacja zaopatrzenia w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie ze stacją uzdatniania wody w Mszanowie  wraz z niezbędną infrastrukturą – I etap”

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 60656 - 2016 z dnia 17.03.2016

- Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego, wyjaśniam:

Pytanie nr 1

„Czy teren inwestycji (w tym sieci wodociągowych) zlokalizowany jest:

a) w obszarze zalewowym, dla którego należy w RZGW uzyskać decyzję zwalniającą,

b) na obszarze NATURA 2000 lub innym obszarze chronionym,

c) na obszarze ochrony konserwatorskiej,

d) na terenie tzw. zamkniętym np. PKP,

e) w odległości bliżej niż 50m od walu przeciwpowodziowego?”

Odpowiedź:

TAK na terenie objętym opracowaniem występują tereny o obszarze zalewowym, NATURA 2000 i inne obszary chronione oraz miejscowe obiekty objęte ochroną konserwatorską – szczegółowe lokalizacje w/w terenów określone są na platformie GIS na stronie Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie - link http://gminanml.pl/PL/3083/Platforma_Informacyjna_GIS/.

Teren inwestycji nie jest zlokalizowany na terenie tzw. zamkniętym np. PKP oraz w odległości bliżej niż 50m od walu przeciwpowodziowego.

Pytanie nr 2

„Prosimy o doprecyzowanie zakresu opracowania analizy hydrologiczno-ekonomicznej ilości i miejsca usytuowania stacji uzdatniania wody oraz zakresu modernizacji i rozbudowy sieci, skoro analiza taka znajduje się w załączonej do przetargu koncepcji, a stacja uzdatniania wody jest obiektem istniejącym, który ma podlegać modernizacji.”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga opracowania analizy hydrologiczno – ekonomicznej ilości i miejsca usytuowania SUW oraz zakresu modernizacji i rozbudowy sieci aby uzyskać jak najbardziej ekonomiczne wykonawczo i eksploatacyjnie  rozwiązanie dla zadania.

Pytanie nr 3

„Czy w cały teren inwestycji (w tym sieci wodociągowych) objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego lub czy będzie konieczność uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego?”

Odpowiedź:

Dla  terenu objętego opracowaniem nie istnieje całościowy MPZP, zachodzi konieczność uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pytanie nr 4

„Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dostarczy mapy do celów na teren stacji uzdatniania wody, tak jak to zapisane w dołączonej do przetargu koncepcji.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dostarcza map do celów projektowych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Rozdziale III ust. 5  SIWZ oraz zgodnie z § 1 ust. 4 projektu umowy  stanowiącego załącznik Nr 7 do SIWZ.

Pytanie nr 5

„Prosimy o zmianę w sposobie naliczania kar umownych, polegającą na zamianie we wzorze umowy w §9 ust. 2 pkt. 1 i 2, słowa „opóźnienie" na słowo „zwłoka", ponieważ kary umowne powinny być płacone za sytuację wynikającą z winy Wykonawcy czyli zwłokę.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w projekcie umowy.

Pytanie nr 6

„Prosimy o zmianę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia.

Prosimy aby Zamawiający uznał warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie co najmniej, dwa zamówienia (potwierdzone dowodami, że usługi te zostały wykonane należycie) polegające na: opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej, obejmującej w swoim zakresie modernizację/budowę/przebudowę sieci wodociągowej wraz z budową/przebudową/modernizacją stacji uzdatniania wody o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto (pięćdziesiąt tysięcy) w każdym zamówieniu.

Prośbę swą motywujemy tym, że przebudowa lub budowa obejmuje swoim zakresem szerszy zakres prac niż sama modernizacja.”

Odpowiedź:

Zamawiający uzna warunek za spełniony również gdy Wykonawca wykaże, że

Pytanie nr 7

„W dokumencie pn. „ Projekt umowy " podane są okoliczności, dla których możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy. Prosimy o dodanie do tego punktu (§12 ust. 1 pkt 3 ) kolejnej litery o treści:

e) gdy właściwe organy administracji publicznej i instytucje uzgadniające nie wydały wymaganych decyzji administracyjnych lub uzgodnień w ustawowym terminie (np. w przypadku decyzji środowiskowej są to 3 miesiące), a w przypadku zarządzających, gruntami i mediami w terminie 1 miesiąca, a także w przypadku zmiany uzgodnienia, bądź wniesienia po wydaniu tych decyzji łub uzgodnień dodatkowych wymogów skutkującego koniecznością dokonania zmian lub uzupełnień w projekcie.

Powyższe okoliczności, które mogą wydłużyć termin wykonania przedmiotu, nie wynikają z winy Projektanta”

Odpowiedź;

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w projekcie umowy.

Pytanie nr 8

„Zgodnie ze specyfikacją oraz wzorem umowy termin realizacji w/w zadania określony został na 31 sierpień  2016r. Termin ten jest niemożliwy do wypełnienia ze względu na podstawowe sprawy formalne oraz decyzje konieczne do uzyskania t.j.:

- wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego, uzyskanie podstawowych materiałów np. mapy do celów projektowych, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, mapy zasadnicze itp. oraz wykonanie - okres min. 2 miesięcy,

- przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko (bez raportu) - minimum 3 miesiące,

- uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego- około 2 miesięcy,

- uzgodnienie projektu w Sanepidzie, w zespole uzgodnień dokumentacji projektowej w Starostwie Powiatowym i inne - około 1 miesiąca

- uzyskanie pozwolenia na budowę - około 2 miesięcy

Jednocześnie rozpoczęcie prac projektowych może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy, co biorąc pod uwagę terminy nastąpi najwcześniej pod koniec kwietnia 2016r.

Podsumowanie: Prace inwentaryzacyjne oraz koncepcyjne (wraz z zatwierdzeniem rozwiązań przez Zamawiającego) trwać będą co najmniej do końca czerwca (w zależności od terminu podpisania umowy). Następnie dla zakresu projektu opisanego w specyfikacji, konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko środowiskowej, co trwa min. 3 miesiące od złożenia wniosku. Dopiero po uzyskaniu decyzji środowiskowej, można składać wniosek o decyzję pozwolenia wodnoprawnego. Okres uzyskiwania i uprawomocnienia tej decyzji wynosi minimum 2 miesiące. W tym czasie projekt należy również uzgodnić w Sanepidzie, u rzeczoznawców, na ZUDZie itp. oraz u Zamawiającego (okres około 1 m-ca). Po uzyskaniu wszelkich uzgodnień i decyzji można złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, którego uzyskanie i uprawomocnienie trwa ok. 2 miesięcy.

Jak widać minimalny, realny czas wykonania zadania wynosi około 9 miesięcy. Wyznaczony przez Zamawiającego termin zakończenia zadania na 31.08.2016r., oznacza, że po podpisaniu umowy na wykonanie zadania zostaje około 4 miesiące. Czas na wykonanie zadania wyznaczony przez Zamawiającego jest więc znacznie zaniżony.

W związku z powyższym prosimy o zmianę terminu realizacji zadania na 31.01.2016r.”

Odpowiedź:

Zamawiający wydłuża termin opracowania do dnia 14.10.2016 r.

Pytanie nr 9

„W § 9 ust. 2 pkt 1) projektu umowy podana jest wysokość kar umownych jaką Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy. Przyjęta wysokość kary t.j. 0,3% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki jest wartością bardzo wysoką, co może być krzywdzące dla Wykonawcy.

Prosimy o zmianę wysokości tej kary na wysokość powszechnie stosowaną przy pracach projektowych t.j. 0.1% wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w projekcie umowy.

Pytanie nr 10

„W § 9 ust. 2 pkt 2) projektu umowy podana jest wysokość kar umownych jaką Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym. Przyjęła wysokość kary t.j. 0,3% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki jest wartością bardzo wysoką, co może być krzywdzące dla Wykonawcy.

Prosimy o zmianę wysokości tej kary na wysokość powszechnie stosowaną przy pracach projektowych t.j. 0.1% wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w projekcie umowy.

Pytanie nr 11

„W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi nadzór autorski. W związku z tym, że bez doprecyzowania ilości pobytów u Zamawiającego w ramach pełnienia nadzoru autorskiego, Wykonawca nie jest w stanie prawidłowo sporządzić oferty, prosimy o sprecyzowanie zakresu pełnienia nadzoru autorskiego m.in. o podanie jakiej ilości pobytów na budowie lub w siedzibie Zamawiającego będzie wymagał Zamawiający od Wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego oraz o czas trwania tego nadzoru ( koszt wyjazdu obecnie, a koszt wyjazdu np. za 5 lat będzie zdecydowanie różny).”

Odpowiedź:

Zakres wykonywania nadzoru autorskiego zależy od dokładności opracowania dokumentacji przez Wykonawcę, Zamawiający  nie przewiduję okresowych wizyt autora projektu na terenie budowy a jedynie w sytuacjach w  których powstaną wątpliwości co do przyjętych przez projektanta rozwiązań. Wyjaśnienie to dotyczy zapisów zawartych w § 1 ust 5 pkt 9) lit a), b), c) i d) projektu umowy stanowiącej załącznik Nr 7 do SIWZ.

Pytanie nr 12

„Prosimy o zmianę terminu składania ofert na okres min. 7 dni od dnia przekazania przez Państwa odpowiedzi na pytania”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 31.03.2016.

W dniu 23.03.2016 r zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie nr 66570 - 2016 o zmianie ogłoszenia Nr 60656 – 2016 z dnia 17.03.2016, dotyczące powyższych zmian. Przedmiotowe ogłoszenie zostało również zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.gminanml.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie nr 13

„Czy zamawiający zdaje sobie sprawę z bardzo niekorzystnego usytuowania ujęcia wody w Mszanowie?

Warstwa wodonośna usytuowana jest bardzo płytko i nie posiada izolacji w postaci glin lub innych warstw izolacyjnych. Stwarza to ogromne ryzyko zanieczyszczenia warstwy wodonośnej, zarówno bakteriologicznego jak i związkami chemicznymi. W programie funkcjonalno-użytkowym obliczenia zapotrzebowania na wodę zostały zaniżone. Według programu woda pobrana w 2015 r. to 352480 m3, a do obliczeń przyjęto 236500 m3/rok. Rzeczywiste zapotrzebowanie wynosić będzie około 85 m3/h i przewyższać aktualne pozwolenie wodnoprawne oraz wymagać będzie zatwierdzenia projektu robót geologicznych przez Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego. Konieczne będzie również wyznaczenie pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody, a ujęcie zlokalizowane jest w terenie zabudowanym i wyegzekwowanie ograniczeń związanych ze strefą ochronną będzie bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Naszym zdaniem koncepcja lokalizacji głównego ujęcia na terenie gminy w Mszanowie jest błędna i powinna być zmieniona.

Proponujemy również przed podjęciem decyzji dotyczących ujęcia w Mszanowie w pierwszej kolejności odwiercić nowe studnie, co pozwoli określić wydajność ujęcia oraz obszar jego oddziaływania.”

Odpowiedź:

Zamawiający załączył do specyfikacji P F-U jako koncepcję i nie należy jej traktować jako wytyczne do projektowania a jedynie jako określenie obszaru objętego opracowaniem , przebiegu istniejącej sieci, wyznaczenie odcinków sieci przeznaczonych do wymiany i nowych odcinków sieci

Pytanie nr 14

„Na jakiej postawie w programie funkcjonalno-użytkowym stwierdzono konieczność zastosowania i wyznaczono lokalizację sieciowych pompowni wody?

W programie nie ma obliczeń hydraulicznych sieci lub chociażby informacji, że takie obliczenia zostały wykonane ”

Odpowiedź:

Patrz odpowiedz na pyt nr 13.

- Na podstawie art. 38 ust.4 i ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiający informuje, że w związku z pytaniami, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu, dokonuje się zmian:

- w Rozdziale IV SIWZ poprzez zmianę terminu wykonania zadania:

„Zamawiający wymaga, aby usługi stanowiące przedmiot zamówienia zostały wykonane w terminie do 14 października 2016 roku.“

- w Rozdziale V SIWZ poprzez zmianę zapisu w ust. 1 pkt 2.

„Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej, dwa zamówienia (potwierdzone dowodami, że usługi te zostały wykonane należycie) polegające na: opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej, obejmującej w swoim zakresie budowę/przebudowę/modernizację sieci wodociągowej wraz z budową/przebudową/modernizacją stacji uzdatniania wody o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto (pięćdziesiąt tysięcy) w każdym zamówieniu.“

- w Rozdziale XI SIWZ poprzez zmianę zapisu w ust. 2 i w ust. 5:

- Termin składania ofert  w przedmiotowym postępowaniu (określony w ust. 2) został przesunięty na dzień: 31.03.2016 r. na godz. 11.00.

- Termin otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu (określony w ust. 5) został przesuniety na dzień: 31.03.2016 r. na godz. 11.10.

Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

W dniu 23.03.2016 r zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie nr 66570 - 2016 o zmianie ogłoszenia Nr 60656 – 2016 z dnia 17.03.2016, dotyczące powyższych zmian. Przedmiotowe ogłoszenie zostało również zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.gminanml.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Przewodniczący Komisji

Przetargowej