Mszanowo 06.04.2016 r.

ZP.271.1.5.2016

Wykonawcy

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Kompleksowa budowa systemu odprowadzenia ścieków sanitarnych i deszczowych wraz z lokalną modułową oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jamielnik”

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 74806 - 2016 z dnia 01.04.2016

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego, wyjaśniam:

Pytanie nr 1

„Czy termin 31.08.2016 r.= ostateczna decyzja pozwolenie na budowę”

Odpowiedź:

W terminie tym należy złożyć dokumentację do Starostwa Nowomiejskiego z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia.

Pytanie nr 2

„Czy dz. oczyszczalni objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, czy dz. jest własnością Zamawiającego”

Odpowiedź:

Działka na której ma być usytuowana oczyszczalna jest własnością Zamawiającego i nie jest objęta  Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Pytanie nr 3

„Czy na dz. oczyszczalni znajdują się formy ochrony przyrody zgodnie z Ustawą”

Odpowiedź:

Nie, na działce nie znajdują się formy ochrony przyrody określone w ustawie.

Pytanie nr 4

„Kategoria drogi dojazdowej do oczyszczalni”

Odpowiedź:

Droga wewnętrzna.

Pytanie nr 5

„Co oznacza sformułowanie - lokalna oczyszczalnia modułowa - czy projektuje się moduł dla 1000 mieszkańców i rezerwuje się teren pod następny moduł w II etapie, czy jest jakieś inne założenie”

Odpowiedź:

Tak, projektuje się moduł dla 1000 mieszkańców i rezerwuje się teren pod następny moduł w II etapie.

Pytanie nr 6

„Z doświadczenia firmy dla zadania III niezbędni są też projektanci: architekt - projekt zagospodarowania terenu + informacja BIOZ dla całości przedsięwzięcia + ew. obiekty kubaturowe, technolog - projekt technologii oczyszczalni,  drogowiec - droga dojazdowa + plac na terenie oczyszczalni + dojścia do obiektów”

Odpowiedź;

Zamawiający nie przewiduje na terenie oczyszczalni stałej obsługi i obiektów kubaturowych, dojścia i dojazdy należy zaprojektować tylko w niezbędnym zakresie.

Pytanie nr 7

„Czy oczyszczalnia będzie przyjmowała ścieki dowożone i osady dowożone z przydomowych oczyszczalni”

Odpowiedź:

Tak oczyszczalnia będzie przyjmowała ścieki dowożone i osady dowożone z przydomowych oczyszczalni i zbiorników szczelnych.

Zadanie I- Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik - I etap,

Pytanie nr 8

„Czy dopuszcza się projektowanie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje przebiegu sieci kanalizacyjnej w pasie jezdni, tylko w przypadkach koniecznych z powodu braku innej możliwości, natomiast w większości trasy sieci będzie ona przebiegała w pasie drogowym dróg gminnych.

Pytanie nr 9

„Czy trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej przebiega przez tereny kolei i obszary natury 2000?”

Odpowiedź:

W I etapie objętym opracowaniem trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej nie przebiega przez tereny kolei i obszary Natury 2000.

Pytanie nr 10

„Jaka jest przewidywana długość sieci kanalizacji sanitarnej i ilości przyłączy?”

Odpowiedź:

Przewidywana długość sieci kanalizacji sanitarnej to ok. 6 km  i  ilości przyłączy 180 szt.  zaprojektowanych do granicy działek prywatnych.

Pytanie nr 11

„Czy dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania opracowania ze względu na nie wydanie  w terminach ustawowych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia?”

Odpowiedź:

Tyko jeżeli projektant jednoznacznie wykaże że wydłużenie terminu nie wynikało z jego zaniedbania.

Pytanie nr 12

„Czy wykonanie zamówienia kończy się na złożeniu wniosku na pozwolenie na budowę czy kończy się na uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę?”

Odpowiedź:

Obowiązki Wykonawcy zostały określone w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie 
i jest wyznaczony na dzień 13 kwietnia 2016 roku do godziny 10.00. Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.

Przewodniczący Komisji

Przetargowej