Mszanowo 07.04.2016 r.

ZP.271.1.5.2016

Odpowiedź na pytania oraz informacja o zmianie ogłoszenia

Wykonawcy

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Kompleksowa budowa systemu odprowadzenia ścieków sanitarnych i deszczowych wraz z lokalną modułową oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jamielnik”

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 74806 - 2016 z dnia 01.04.2016

- Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego, wyjaśniam:

Pytanie nr 1

„Odbiornik ścieków oczyszczonych - rów melioracyjny czy rzeka jaka jest odległość od dz. oczyszczalni”

Odpowiedź:

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rów melioracyjny.

Pytanie nr 2

„W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi przez Zamawiającego w dniu 06.04.2016 r: Pytanie nr 5 „Co oznacza sformułowanie - lokalna oczyszczalnia modułowa - czy projektuje się moduł dla 1000 mieszkańców i rezerwuje się teren pod następny moduł w II etapie, czy jest jakieś inne założenie” Odpowiedź: Tak, projektuje się moduł dla 1000 mieszkańców i rezerwuje się teren pod następny moduł w II etapie.”

Czy rezerwuje się tylko teren, czy projektuje się następny moduł do realizacji w drugim etapie

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5 – rezerwuje się teren pod rozbudowę oczyszczalni o następny moduł

Pytanie nr 3

„W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi przez Zamawiającego w dniu 06.04.2016 r: Pytanie nr 6 Z doświadczenia firmy dla zadania III niezbędni są też projektanci: architekt - projekt zagospodarowania terenu + informacja BIOZ dla całości przedsięwzięcia + ew. obiekty kubaturowe, technolog - projekt technologii oczyszczalni,  drogowiec - droga dojazdowa + plac na terenie oczyszczalni + dojścia do obiektów. Odpowiedź; Zamawiający nie przewiduje na terenie oczyszczalni stałej obsługi i obiektów kubaturowych, dojścia i dojazdy należy zaprojektować tylko w niezbędnym zakresie” Pytanie 6.1.

Czy Zamawiający ma już wybraną technologię - bez obiektów kubaturowych - technologia, w której moja firma projektuje oczyszczalnie od 2003 r. też nie wymaga stałej obsługi, jednak konieczne są obiekty kubaturowe np. budynek techniczny, w którym znajdzie się aparatura sterownicza i kontrolno-pomiarowa, czy budynek punktu zlewnego ścieków dowożonych. Gospodarka osadowa ( odwadnianie osadu) też wymaga obiektu kubaturowego.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyklucza ich budowy jeżeli wymaga tego przyjęta technologia oczyszczania

Pytanie nr 4

„W związku z warunkiem w specyfikacji przetargowej w rozdziale V punkt 2 b  składam zapytanie czy Zamawiający uzna za referencje dla zadania II opracowanie w ostatnich trzech latach  wielobranżowej dokumentacji projektowej obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej o wartości nie mniejszej niż 20.00,00 zł brutto”

Odpowiedź:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej, dwa zamówienia (potwierdzone dowodami, że usługi te zostały wykonane należycie) polegające na: dla Zadania Nr II - opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej, obejmującej w swoim zakresie budowę sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto (dwadzieścia  tysięcy) w każdym zamówieniu.

Pytanie nr 5

„W związku z warunkiem w specyfikacji przetargowej  w rozdziale V punkt 2c składam zapytanie czy Zamawiający uzna za referencje dla zadania III wykonanie w ostatnich trzech latach jednej wielobranżowej dokumentacji projektowej  oczyszczalni o wartości nie mniejszej niż 40.000,00 brutto”

Odpowiedź:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej, jedno zamówienie (potwierdzone dowodami, że usługi te zostały wykonane należycie) polegające na: dla Zadania Nr III - opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej, obejmującej w swoim zakresie budowę biologicznej modułowej oczyszczalni ścieków o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto (czterdzieści tysięcy).

- Na podstawie art. 38 ust.4 i ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiający informuje, że w związku z pytaniami, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu, dokonuje się zmian:

w Rozdziale V SIWZ poprzez zmianę zapisu:

- w ust. 1 pkt 2. lit b)

„Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej, dwa zamówienia (potwierdzone dowodami, że usługi te zostały wykonane należycie) polegające na: dla Zadania Nr II - opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej, obejmującej w swoim zakresie budowę sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto (dwadzieścia  tysięcy) w każdym zamówieniu“

- w ust. 1 pkt 2. lit c)

„Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej, jedno zamówienie (potwierdzone dowodami, że usługi te zostały wykonane należycie) polegające na: dla Zadania Nr III - opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej, obejmującej w swoim zakresie budowę biologicznej modułowej oczyszczalni ścieków o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto (czterdzieści tysięcy)“

W dniu 07.04.2016 r zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie nr 81260 - 2016 o zmianie ogłoszenia Nr 74806 – 2016 z dnia 01.04.2016, dotyczące powyższych zmian. Przedmiotowe ogłoszenie zostało również zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.gminanml.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie 
i jest wyznaczony na dzień 13 kwietnia 2016 roku do godziny 10.00. Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.

Przewodniczący Komisji

Przetargowej