Mszanowo, 29.04.2020r.

RD.271.6.1.2020

Wykonawcy

Dotyczy zamówienia ***„Przebudowa ulic Podleśnej, Skrajnej i Na Stoku w Pacółtowie”***

***Ogłoszenie o zamówieniu nr*** 531169-N-2020 z dnia 2020-04-14 r.

Pytanie 1

Czy zamawiający wymaga wykonania prac zawartych w przedmiarze robót telekomunikacyjnych „Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej przy zamierzeniu budowlanym pt. „Przebudowa dróg gminnych w msc. Gwiździny” Jeśli tak to w której części zadania należy te prace ująć w zadaniu 1 czy w zadaniu 2

Odpowiedź:

**Zamawiający nie wymaga wykonania prac zawartych w przedmiarze robót przy zamierzeniu budowlanym pt. „Przebudowa dróg gminnych w msc. Gwiździny” Wszelkie prace związane z zabezpieczeniem infrastruktury telekomunikacyjnej dotyczą zadania „Przebudowa ulic Podleśnej, Skrajnej i Na Stoku w Pacółtowie” Zamawiający dołącza poprawiony przedmiar (poprawiona nazwa zadania)**

Pytanie 2

Prosimy o udostępnienie szczegółów dotyczących wykonania oznakowania poziomego i pionowego (rodzaj linii oraz technologię wykonania oznakowania poziomego, średnica słupków, wielkość znaków, rodzaj foli na znakach) oraz o udostępnienie projektu organizacji ruchu.

Odpowiedź:

 **Zamawiający informuje, iż oznakowanie pionowe opisane jest w PSOR i SST. Dodatkowo zamieszczamy SST na oznakowanie poziome.**

Pytanie 3

Prosimy aby sprecyzować dokładnie o parametry separatora, ponieważ w schemacie jest wrysowany separator lamelowy z układem bypassowym i zintegrowanym osadnikiem, a w opisie projektu jest tylko wzmianka o separatorze ze zintegrowanym osadnikiem.

Odpowiedź:

**Należy zastosować Separator lamelowy ze zintegrowanym osadnikiem piasku i bypassem o przepływie nominalnym 20 l/s. np. Typ 20/2000.**

Pytanie 4

W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

-  szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej spółki.
W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie – której ramy czasowe na dzień składania oferty pozostają nieznane - może spowodować istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów pośrednich w terminach określonych umownie. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

Odpowiedź:

 **Zamawiający przewidział w projekcie umowy w §16 ust 1 pkt 1 zmianę terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia zjawisk siły wyższej. Zamawiający będzie żądał dowodów adekwatnych  do zaistniałej sytuacji.**

Przewodniczący Komisji

Przetargowej Marcin Buliński