- W rozdziale V pkt 2.3.1. b) SIWZ Zamawiający zapisał: "Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, podstawą do wykonania tych robót będzie zatwierdzony protokół konieczności" natomiast w rozdziale XII pkt. 8 SIWZ znajduje się zapis sprzeczny w swej treści z powyższym zapisem: "Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy uproszczony w zakresie zgodnym z projektem budowlanym w oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót. Roboty niewyszczególnione w przedmiarze, a wynikające z konieczności wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym wykonawczym powinny być ujęte w kosztorysie ofertowym uproszczonym. W przypadku nie ujęcia ich w kosztorysie ofertowym uproszczonym Zamawiający uzna, że zostały wycenione w innych pozycjach. W trakcie rozliczania wykonanych robót Wykonawca nie będzie mógł żądać zapłaty za takie pozycje.

Ponieważ pierwszy zapis jest charakterystyczny dla wynagrodzenia kosztorysowego (które jako obowiązujące Zamawiający określił w §5 art. 1 wzoru umowy) a drugi dla wynagrodzenia ryczałtowego, zwracamy się o jednoznaczny opis w jaki sposób Zamawiający ma zamiar rozliczać wykonanie przedmiotu umowy?

Odp.

Rozliczenie przedmiotu umowy – kosztorysowe.

2. 	 Prosimy o uzupełnienie SIWZ o  :

a)dokumentację geologiczną. – dostałam od Marka 29.06.2020r. (opinia geotechniczna)

b)przedmiar  komory osadu czynnego -ob.5

Odp.

Przedmiar jest dokumentem pomocniczym. Komorę osadu czynnego należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową

3. 	W poz. 6  przedmiaru robót budowlanych przyjęto umocnienie pionowych ścian wykopów o szerokości do 1 m. Osadnik wtórny ma średnicę ok.4,5 m . Umocnienia ścian "czego" dotyczy ta pozycja? Jeżeli w miejscu posadowienia osadnika wtórnego występuje woda gruntowa, to należy zastosować ściankę szczelną a jeżeli brak wody , to można wykonać osadnik w wykopie skarpowanym. Inwestor narzuca  technologię  wykonania robót  i to jeszcze nieprawidłową.

Odp.

Przedmiar jest dokumentem pomocniczym. Roboty należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową

4. 	W poz.36,37,38 przedmiaru robót budowlanych przyjęto docieplenie ścian budynku metodą

lekką  ISPO z jakiego powodu ?. W opisie technicznym występuje Atlas lub podobne.

Odp.

Należy zastosować metodę lekką.

5.	W związku, z coraz bardziej restrykcyjnymi wymogami dotyczącymi finansowania przedsiębiorstw przez Banki, coraz częstszą praktyką przy staraniu się o kredyt kontraktowy na zadanie jest zabezpieczenie dla Banku w postaci umowy cesji. Dla firm, które jednocześnie realizują po kilka kontraktów i chcą dalej się rozwijać niezbędne jest, aby w umowach z Inwestorami była zawarta klauzula dopuszczająca cesję przez bank finansujący. Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zapisu w umowie podwykonawczej o cesji na bank finansujący?

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy w projekcie umowy pozostawić bez zmian.

6.	Prosimy o określenie czy dla obiektu przewiduje sią wykonanie instalacji odgromowej? Taka informacja została zawarta w STWIOR. W projekcie nie uwzględniono instalacji zwodów na dachu budynku, przedstawiono tylko rozwiązania instalacji uziemiającej (uziom otokowy i instalacja wyrównawcza).

Odp.

Instalacja odgromowa powinna zostać uwzględniona.

7.	W przedmiarze robót konstrukcyjnych brak pozycji na betonowanie ścian osadnika wtórnego. Prosimy o uzupełnienie  przedmiaru robót.

Odp.

Przedmiar jest dokumentem pomocniczym. Roboty należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową.

8.	Na rysunkach konstrukcyjnych OB. 5 - komora osadu czynnego  jest zbiornikiem otwartym, z pomostami  roboczymi opartymi na ścianach żelbetowych , natomiast na rysunkach technologii OB.5 -komora osadu czynnego jest zadaszona  elemerntami z żywicy poliestrowo-izofalowej. Jeżeli zbiornik osadu czynnego jest zadaszony, to  na czym ma opierać się zadaszenie połówkowe zbiornika w miejscach gdzie  na ścianach zbiornika  zaprojektowano pomost roboczy?Prosimy o uzupełnienie SIWZ  o szczegóły oparcia zadaszeniua na zbiorniku komory osadu czynnego.

Odp.

Wykonać zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

9.	W opisie elektrycznego projektu wykonawczego pkt 3, ppkt 3.1.2 jest informacja, że agregat zamontowany zostanie na płycie umiejscowionej obok budynku technicznego, natomiast na rys.2 budynku socjalno-technicznego agregat ten jest w środku. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp.

Agregat ma zostać zamontowany w wydzielonym pomieszczeniu budynku technicznego.

10.	W przedmiarze robót technologicznych brak pozycji Przejść szczelnych\łańcuchów szczelnych na wszystkich wejściach rurociągów do komór oraz w przejściach przez przegrody budowlane, prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp.

Wycenę przejść szczelnych należy ująć w pozycjach dotyczących rurociągów

11.	W przedmiarze robót technologicznych montaż rurociągów opisany jest jednostką 1 kpl. W związku z tym prosimy o  załączenie zestawienia wszystkich rurociągów wraz z kształtkami oraz kołnierzami aby móc rzetelnie wycenić 1 kpl. orurowania.

Odp.

Przedmiar jest dokumentem pomocniczym. Rurociągi należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową

12.	Prosimy o załączenie przedmiarów sieci technologicznej zgodnych z kolejnością wykonywania robót tych sieci (wykopy/podsypki/ułożenie rurociągu/ montaż kształtek/próba ciśnienia/zasypki) oraz o uzupełnienie SIWZ o zestawienia rurociągów/kształtek/ kołnierzy. W przypadku podanych kpl. oferty nie będą porównywalne.

Odp.

Porównywalna będzie cena ofertowa określająca pełny zakres robót zawarty w dokumentacji projektowej. Przedmiar jest dokumentem pomocniczym i nie może być wyłącznie podstawą do wyceny zadania inwestycyjnego

13.	Prosimy o wyłączenie elementów konstrukcyjnych z przedmiaru robót technologicznych, ponieważ jest to niezgodne z kolejnością wykonywania robót. Prosimy o podział na branże technologiczną i konstrukcji.

Odp.

Przedmiar jest dokumentem pomocniczym Należy wykonać roboty zgodnie z dokumentacją projektową i odpowiednią kolejnością.

14.	Prosimy o rozdzielenie w przedmiarze technologicznym pozycji: 11 d.2/21 d.3/ 31 d.4/38 d.5/ 48 d.6/60 d.7/ 71 d.8/ 75 d.9/ w przypadku pozostawienia tych pozycji  w takiej postaci oferty nie będą porównywalne.

Odp.

Pozycje odnoszą się do orurowania wewnątrz pomieszczeń, zbiorników. Należy je wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

15.	Prosimy o podanie szczegółów do wykonania fundamentów pod biofiltr. (wymiary/materiał wykonania).

Odp.

Zgodnie z dokumentacją wykonawczą.

16.	 Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycje wyposażenia dyspozytorni i pomieszczenia socjalnego ob. nr 13 oraz szczegółowe ich opisanie:

-przenośne urządzenie do identyfikacji siarkowodoru i metanu (prosimy o podanie zakresu pracy tych urządzeń, ilość urządzeń czy to ma być jeden detektor wielogazowy czy dwa jednogazowe)

-biurko – parametry, ilość

- wieszak – ilość

- wycieraczki – ilość, wymiary, materiał

- szafka na ubranie – ilość, wymiary, pojedyncza czy dwudzielna,

- oczomyjka – przenośna czy stała?

- komputer – parametry

Odp.

biurko – 120x60 – 2 szt.

wieszak -2 szt.

wycieraczki – 2 szt.

szafka – dwudzielna BHP – 2 szt.

oczomyjka - stała

komputer – procesor klasy i7, RAM 32 GB, dysk SSD 500 GB, grafika niezintegrowana, karta dźwiękowa, min. 8 portów USB, w tym min. 4 porty USB 3.0, sieć LAN, WIFI, Windows 10 PRO, monitor min. 24 cale.

17. 	Prosimy o uzupełnienie SIWZ o profil wodociągu.

Odp.

Rysunki przedstawione są w projekcie wykonawczym

18. 	Prosimy o uzupełnienie SIWZ o profil rurociągu ścieków surowych do przepompowni.

Odp.

Rysunki przedstawione są w projekcie wykonawczym

19. 	Prosimy o uzupełnienie SIWZ o rysunek nr 3.0 Budynek techniczno-socjalny OB.01,02,10,12,13,15. Rzut z góry

Odp.

Rysunki przedstawione są w projekcie wykonawczym.

- Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt drogowy.

Odp.

Zgodnie z projektem wykonawczym.

- Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje dotyczące wykonania posadzki dla wiaty.

Odp.

Zgodnie z projektem wykonawczym.

- Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o przedmiar dotyczący zagospodarowania terenu (trawniki, nasadzenia, skarpy).

Odp.

Zgodnie z projektem wykonawczym.

- Prosimy o wyjaśnienie jakie średnice armatury mają być zastosowane w obiekcie 03 Pompownia ścieków pośrednich. Zgodnie z dokumentacją projektową ma być to DN80, natomiast w Specyfikacji technicznej jest mowa o średnicy DN100. Który z dokumentów jest w tym wypadku wiążący.

Odp.

Zgodnie z projektem – DN80

- Prosimy o wyjaśnienie jakie średnice armatury mają być zastosowane w obiekcie 09 studnia pomiarowa ścieków oczyszczonych. Zgodnie z dokumentacją projektową ,a być to DN150, natomiast w Specyfikacji technicznej jest mowa o średnicy DN125. Który z dokumentów jest w tym przypadku wiążący.

Odp.

Zgodnie z projektem – DN150

- Proszę o wyjaśnienie rozbieżności parametrów mieszadła MZ-04.1 pomiędzy specyfikacją techniczna , a Projektem Wykonawczym, który z dokumentów jest w tym przypadku wiążący.

Odp.

Należy zastosować mieszadło zgodnie z projektem wykonawczym.