## Arkusz1
Załacznik Nr 4 - przedmiar
Dot. Wykonania okablowania strukturalnego sieci komputerowej z dedykowanym zasilaniem elektrycznym w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
LP | MATERIAŁY | szt/m
1 | Szafa dystrybucyjny 42U 800x1000 | 2
2 | Półka do szafy 42U | 2
3 | Panel dystrybucyjny 24xRJ45 kat.6 1U | 6
4 | Organizer kabli met.grzebieniowy 19" 1U | 8
5 | Panel zasilający 19" 1U | 1
6 | Panel telefoniczny 50xRJ45 kat.3 1U | 1
7 | Kabel przyłączeniowy kat.6e 0,5m | 124
8 | Kabel przyłączeniowy kat.6e 3m | 124
9 | Korytko kablowe 120x40 | 60
10 | Korytko kablowe 60x60 | 200
11 | Rura HDPE 40x3,7 | 340
12 | Rewizje 200x200 | 6
13 | Puszka natynkowa poczwórna | 62
14 | Pokrywka poczwórna + uchwyt do modułów 45x45 | 62
15 | Moduł logiczny keystone RJ45 kat.6 | 124
16 | Adapter do modułów keystone RJ45 | 124
17 | Kabel UTP kat.6 | 6100
18 | Moduł energetyczny z blokadą 3x230V | 62
19 | Klucz - zwalniacz blokady | 186
20 | Obudowa rozdzielni 48 S | 1
21 | Wyłącznik różnicowo-nadprądowy P312 B-16 | 14
22 | Rozłącznik izolacyjny FR 303 100A | 1
23 | Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe B+C | 1
24 | Lampki kontrolne | 3
25 | Kabel energetyczny YDY 5x4 mm | 16
26 | Kabel energetyczny YDY 3x2,5 mm | 700
27 | Kabel telefoniczny YTKSY 50x2x0,5 | 65
28 | Materiały pomocnicze | 1
ROBOCIZNA
1 | Montaż zespołu modułu energetycznego z blokadą (3xgn) | 62
2 | Montaż modułu logicznego 2xRJ45 kat.6 | 62
3 | Montaż puszki | 62
4 | Montaż kabla RJ45 kat.6 | 6100
5 | Montaż i wyposażenie szafy 42U | 2
6 | Montaż paneli krosowych kat.6 | 6
7 | Montaż kabla energetycznego YDY 5x4 mm | 4
8 | Montaż przyłącza w rozdzielni głównej 3f | 1
9 | Montaż kabla energetycznego YDY 3x2,5 mm | 700
10 | Montaż wyłącznika P312 i podłączenie obwodów | 14
11 | Montaż koryta kablowego 120x40 | 60
12 | Montaż koryta kablowego 60x60 | 200
13 | Montaż rury HDPE 40x37 | 340
14 | Montaż rewizji 200x200 | 6
15 | Montaż paneli telefonicznych kat.3 | 1
16 | Montaż kabla telefonicznego YTKSY 50x2x0,5 | 65
17 | Przepusty w ścianach | 29
18 | Przepusty w stropie | 11
19 | Przeniesienie istniejących przyłączy tel. i TV kablowej | 1
20 | Podłączenie budynku Straży Gminnej - prace ziemne na odc. 40m | 1
21 | Demontaż istniejącego okablowania | 1
22 | Podłączenie i konfiguracja routerów CISCO oraz switch-y V-LAN | 1
23 | Badania dynamiczne sieci komputerowej | 124
24 | Pomiary sieci elektrycznej | 62
25 | Wykonanie dokumentacji powykonawczej | 1
26 | Koszty transportu | 1