| Lp. | Nazwa zadania | Szczegóły | Dodatkowa informacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wsparcie gwarancyjne producenta na okres 5 lat dla dwóch serwerów jednej macierzy oraz routera | 1. Wsparcie Lenovo x3650 - 5 lat (Lenovo System x3650 M5 PN: 8871-AC1, SN: S40P70N, S40P71B, 2022/12/06 - 2027/12/05, PW Tech Install, NBD 11x5) – szt. 2 2. Wsparcie Lenovo v3700 - 5 lat (Lenovo Storage V3700 V2 LFF Control Enclosure, PN: 6535-HC1, SN: 7814L82, 2022/12/06 - 2027/12/05, YDYD, PW Tech Install, 24x7 24Hr CSR) -szt. 1 3. Wsparcie Stormshield SN510 SN: SN510A27C4912A7 - 5 lat (Premium UTM Security Pack (UTM Security Pack + Zaawansowany Antywirus + Audyt Podatności + Rozszerzony filtr URL) - szt. 1 |  |
| 3. | Rozbudowa serwerów o dodatkową pamięć RAM, aktualizacja oprogramowania układowego macierzy oraz serwerów, podniesienie wersji oprogramowania do wirtualizacji, - migracja oprogramowania Windows Server do nowej wersji, migracja danych. | 1. Pamięć RAM do X3650_M5 Lenovo moduł pamięci 16 GB DDR4 2400 Mhz do X3650_m5 (po 2x16GB dla każdego serwera wraz z montażem) – szt. 4 2. Usługa aktualizacji oprogramowania układowego i systemowego dla : Lenovo System x3650 M5 1SU09HV51S40P70N, Lenovo System x3650 M5 1SU09HV51S40P71B, Lenovo Storwize V3700 V2 Storage 1SU09HV317814L82, QNAP TS-431 XU Q172I01181, UTM Stormshield SN510 SN510A27C4912A7 3. podniesienie wersji VMware ESXi oraz vCenter Server do najnowszej dostępnej wersji w ramach wersji 7.x (zamawiający posiada wykupione wsparcie Basic Support Coverage VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit for 3 hosts do 13.12.2023) 4. instalacja Windows Server 2019 std jako kontrolera domeny z migracją kontrolera domeny z Windows Server 2012 (zamawiający posiada licencję na Windows Server 2019 std oraz Windows Server 2019 User CAL) 5. instalacja Windows Server 2019 std jako serwera plików, serwera druku i baz danych z migracją z Windows Server 2012 (zamawiający posiada licencję na Windows Server 2019 std) | Rekomendacja producenta wirtualizatora dotycząca podniesienia wersji w ramach wersji 7.x wymaga rekonfiguracji serwerów. W celu zachowania zgodności platformy sprzętowej z tymi rekomendacjami, wykonawca zobowiązany jest wykonać ją w ramach usługi wraz z bezpieczną kopią RAID 1. Zastosowane rozwiązanie musi być zgodne z rekomendacjami zgodności producenta serwerów. Instancja 1 (Radix) Microsoft SQL Server Express 64 bit Version 11.0.3128 10 baz Radix FKB+ Radix Płace+ i Kadry+ Radix RxAdmin Radix STW+ Instancja 2 Microsoft SQL Server Express 64 bit Version 11.0.3128 2 bazy Płatnik 10.02.002 Instancja 3 Microsoft SQL Server Express 64 bit Version 11.0.3128 1 baza Besti@ 7.030.01.10 Firebird 2.5.2.26540 32 bit 4 baz KbiP – BUDŻET INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek sp.j. Rejestr VAT INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek sp.j. Kadry i Płace INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek sp.j. Środki Trwałe INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek sp.j. |

ZASADA RÓWNOWAŻNOŚCI ROZWIĄZAŃ

W celu zachowania kompetencyjności tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie.

Zaproponowany sprzęt/oprogramowanie nie może odbiegać jakością, standardem, parametrami technicznymi od założonych przez Zamawiającego.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać że oferowana dostawa/usługa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.