Mszanowo 14.10.2015 r.

ZP.271.2.18.2015

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Dotyczy: zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych

 równowartości 30 000 euro.

 Zapraszam do złożenia oferty cenowej na: **„Dostawa peletu do kotłowni Świetlicy Wiejskiej w Mszanowie”**

1. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
3. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 17 ton peletu przeznaczonego do ogrzewania budynku Świetlicy Wiejskiej w Mszanowie - znajdującego się na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie w roku kalendarzowym 2016 oraz rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
4. Oferowany pelet musi spełniać następujące wymagania oraz charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż :
5. Pelet produkowany z trocin drzewnych.
6. kalorycznością (wartość opałowa ) na poziomie Qir – powyżej 16 000 kJ/kg.
7. wilgotnością w granicach Wtr do 9 %.
8. zawartością popiołu w granicach do 1 %.
9. brak emisji CO2
10. brak spieku;
11. formę pozwalającą na stosowanie go w automatycznych podajnikach na paleniska,
12. pelet dostarczany w opakowaniach max 30 kg
13. Wymiary:
* Pelet Ø 6 mm długość do 40 mm
* Odchylenie Ø±2mm max.1% wyprasek >45mm

**atest jakości/certyfikat potwierdzający parametry peletu – należy dołączyć do oferty.**

1. Dane dotyczące ilości peletu są danymi szacunkowymi, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia wielkości dostaw w stosunku do zapotrzebowania określonego w ust.1 w przypadku zaistnienia okoliczności na które Zamawiający nie ma wpływu, np. warunki atmosferyczne.
2. Sposób realizacji dostaw oraz odpowiedzialności Wykonawcy:
3. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot umowy sukcesywnie przez okres trwania umowy po cenach zgodnych z „Formularzem ofertowym”.
4. Dostawa towaru następować będzie transportem Wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oraz rozładować zamówienie pod wskazany adres.
5. Pojedyncza dostawa wynosić będzie minimum 3 tony, a w wyjątkowych przypadkach nie mniej niż 1 tona.
6. Wielkość i termin każdorazowej dostawy określi Zamawiający według bieżących potrzeb, składając Wykonawcy zamówienia w terminie minimum 2 dni od daty wymaganej dostawy.
7. Zamówienia Zamawiający będzie składał Wykonawcy telefonicznie lub faxem.
8. W nagłych przypadkach korekta zamówienia dokonywana będzie telefonicznie.
9. O przygotowaniu towaru do wydania Wykonawca będzie miał obowiązek zawiadomić Zamawiającego telefonicznie z jednodniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostawy.
10. Potwierdzeniem jakości dostarczonego peletu będzie każdorazowo stosowny certyfikat (dokument wystawiony przez producenta zawierający informacje o parametrach technicznych dostarczonych materiałów opałowych, co najmniej w zakresie opisanym w ust. 1 pkt 2.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania wyrywkowego pomiaru wagi i wykonania analizy jakości peletu dostarczonego przez Wykonawcę.
12. Dowodem zrealizowania każdorazowej dostawy będzie pisemne potwierdzenie przyjęcia towaru, dokonane przez Zamawiającego lub upoważnionego przez Zamawiającego pracownika.
13. W przypadku stwierdzenia braków lub wad w dostarczonym towarze, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przez Wykonawcę uzupełnienia lub wymiany towaru na wolny od wad.
14. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z obowiązującą normą lub złożoną ofertą, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do odmowy przyjęcia towaru. Ewentualne szkody powstałe z tego tytułu pokryje Wykonawca zamówienia
15. Dostarczony towar musi być w I gatunku.
16. Zamówienie obejmuje dostawę i rozładunek, w/w, należy więc w składanej ofercie uwzględnić wszystkie występujące w trakcie realizacji dostawy koszty w tym m.in. koszt transportu, rozładunku, itp..
17. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
18. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające parametry opisane w ust. 1 pkt 2.
19. Termin realizacji zamówienia od dnia 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku lub do wyczerpania wielkości przedmiotu zamówienia.
20. Zaleca się, aby Wykonawcy pozyskali dla siebie na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy. Koszty z tym związane ponosi Wykonawca.
21. **Zamawiający informuje, że:**
22. zgodnie z § 6ust. 7 regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie, analizie poddane zostają dwie najkorzystniejsze oferty spośród złożonych ofert.
23. zgodnie z § 6ust. 8 regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie, oferty niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia podlegają odrzuceniu.

**II. Sposób złożenia oferty**

1. Pisemną ofertę należy złożyć na załączonym formularzu (załącznik nr 1).
2. Cenę podaną w ofercie (brutto w PLN) należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową - musi więc obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
5. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w projekcie umowy i zobowiązuje się do jej podpisania, gdy zostanie wybrany na Wykonawcę niniejszego zamówienia
6. Oferta może być złożona:
7. w formie pisemnej (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie, Mszanowo ul. Podleśna 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie,
8. faxem na numer 56 4726305
9. e-mailem (zeskanowana oferta z podpisem) na adres zamowienia@gminanml.pl.
10. Na kopercie/faksie/ w e-mailu należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

***Oferta cenowa na „Dostawę peletu do kotłowni Świetlicy Wiejskiej w Mszanowie”***

***B. Widźgowska****.*

1. Termin składania ofert: do dnia **22 października 2015 r. do godz. 10:00**.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
3. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. wymogami ponosi Wykonawca ( np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w punkcie 8. Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy Nowe Miasto Lub. po terminie określonym w pkt 8 nie będą rozpatrywane.
4. Osoby uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Beata Widźgowska –tel. 56 4726317 (w sprawach formalnych dot. prowadzonego postępowania).

fax – 56-4726305,

e-mail: zamowienia@gminanml.pl

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże do Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zaproszenie do podpisania umowy.
2. Załączniki do zapytania ofertowego:
3. druk oferty
4. projekt umowy

**Załącznik nr 1**

**do zapytania ofertowego**

………………………….

/miejscowość, data/

Wykonawca:

Nazwa…………………………………………………

ul………………………………………………………

…- …… …..……………………………………….

NIP………………………REGON………………….

Telefon……………….……/Fax……………………..

e-mail………………………………………………….

ZP.271.2.18.2015

 **Urząd Gminy**

**Nowe Miasto Lubawskie**

**Mszanowo ul. Podleśna 1 ,**

**13-300 Nowe Miasto Lubawskie**

B. Widźgowska

**O F E R T A**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia pn.: ***„Dostawa peletu do kotłowni Świetlicy Wiejskiej w Mszanowie”***

1. Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym **za cenę:**
	1. ..................................... zł brutto za 1 tonę peletu.
	2. ***Łączna cena brutto wykonania zamówienia ( 17 ton x .................... zł brutto/tonę)*** **.........................……...............………zł brutto.**

(słownie złotych : ................................………………………………………………zł)

1. **Wymiary peletu**:
2. średnica Ø …….. mm
3. długość do …….. mm
4. Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy …........................................................................ tel. ........................................
5. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: ............................................................................................................. lub

Fax …………………………., lub e-mail …………..…………………………………….

1. Oświadczamy, że ***(należy zaznaczyć „X” wybieraną pozycję)****:*
* zamówienie wykonamy samodzielnie
* część zamówienia zamierzam wykonać z udziałem podwykonawców:

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Nazwa części zamówienia (zakres prac powierzony podwykonawcy) |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

1. Oświadczam, że:
2. Zrealizuję w/w zamówienie w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.
3. Zdobyłem/liśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia, przygotowania i złożenia oferty.
4. Zapoznaliśmy się ze wszystkimi postanowieniami zapytania ofertowego oraz z projektem umowy i przyjmujemy te dokumenty bez zastrzeżeń.
5. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
6. Posiadam/y wiedzę i doświadczenie pozwalające na wykonanie zamówienia,
7. Dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
8. Oświadczam/y, że projekt umowy (załącznik nr 2) został przez nas zaakceptowany Zobowiązuję się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
10. Załącznikami do niniejszej oferty są:
11. **atest jakości/certyfikat potwierdzający parametry peletu**.
12. ………………………………..
13. ……………………………….

……………………………………....

 (podpis/podpisy)